## Лист1
36874_1
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-01-19 |  | 76.4743 | 45.4676 |  | 82.6384 | 82.3075 |  | 80.5128 | 81.5031 | 2.4606 | 24
2023-01-20 |  | 75.9445 | 39.6843 |  | 55.6415 | 55.2977 |  | 54.2276 | 54.8864 | 1.9457 | 24
2023-01-21 |  | 79.0656 | 44.5445 |  | 74.0607 | 73.6446 |  | 72.0383 | 72.9532 | 2.4547 | 24
2023-01-22 |  | 82.5824 | 45.9457 |  | 71.307 | 70.788 |  | 69.2021 | 70.0811 | 2.5037 | 24
2023-01-23 |  | 85.6494 | 45.7571 |  | 67.209 | 66.6031 |  | 65.0929 | 65.9437 | 2.5666 | 24
2023-01-24 |  | 85.9949 | 48.896 |  | 77.7816 | 77.1348 |  | 75.3148 | 76.2656 | 2.7579 | 24
2023-01-25 |  | 81.6427 | 42.6773 |  | 59.4909 | 59.0036 |  | 57.7704 | 58.4953 | 2.227 | 24
2023-01-26 |  | 75.3927 | 42.2686 |  | 68.1321 | 67.7438 |  | 66.4233 | 67.1719 | 2.1752 | 24
2023-01-27 |  | 75.1639 | 44.3816 |  | 78.6444 | 78.1322 |  | 76.6833 | 77.4054 | 2.3357 | 24
2023-01-28 |  | 77.0688 | 42.7451 |  | 68.2793 | 67.7908 |  | 66.4983 | 67.2057 | 2.259 | 24
2023-01-29 |  | 76.5271 | 44.146 |  | 75.4164 | 75.0757 |  | 73.474 | 74.3844 | 2.3472 | 24
2023-01-30 |  | 77.0437 | 46.0199 |  | 80.1598 | 79.8818 |  | 78.0701 | 79.0822 | 2.3847 | 24
2023-01-31 |  | 74.6293 | 42.2289 |  | 67.2595 | 67.0318 |  | 65.6036 | 66.4669 | 2.0963 | 24
2023-02-01 |  | 74.6522 | 40.6535 |  | 60.1843 | 59.9407 |  | 58.7021 | 59.4727 | 1.9709 | 24
2023-02-02 |  | 73.2072 | 42.7038 |  | 73.8623 | 73.6898 |  | 72.1062 | 73.0547 | 2.1669 | 24
2023-02-03 |  | 73.0118 | 43.1793 |  | 77.0331 | 76.8582 |  | 75.2106 | 76.181 | 2.21 | 24
2023-02-04 |  | 73.6396 | 41.7474 |  | 68.5198 | 68.2898 |  | 66.8735 | 67.7273 | 2.1043 | 24
2023-02-05 |  | 73.1928 | 46.0064 |  | 93.9451 | 93.8291 |  | 91.712 | 92.8921 | 2.4492 | 24
2023-02-06 |  | 79.6273 | 45.742 |  | 75.0766 | 74.6741 |  | 72.9986 | 73.9365 | 2.4391 | 24
2023-02-07 |  | 84.5622 | 45.42 |  | 66.34 | 65.783 |  | 64.2978 | 65.1422 | 2.4868 | 24
2023-02-08 |  | 81.16 | 45.4977 |  | 72.2663 | 71.8037 |  | 70.1982 | 71.1014 | 2.471 | 24
2023-02-09 |  | 79.9518 | 42.0327 |  | 59.2443 | 58.8222 |  | 57.594 | 58.3309 | 2.1597 | 24
2023-02-10 |  | 77.179 | 41.7363 |  | 62.4425 | 62.0957 |  | 60.8096 | 61.5845 | 2.1297 | 24
2023-02-11 |  | 75.2736 | 42.2453 |  | 67.6657 | 67.3758 |  | 65.9741 | 66.8071 | 2.1511 | 24
2023-02-12 |  | 76.1411 | 42.998 |  | 69.8339 | 69.5147 |  | 68.0515 | 68.9073 | 2.2262 | 24
2023-02-13 |  | 76.3788 | 45.7228 |  | 81.2775 | 80.9671 |  | 79.1908 | 80.1678 | 2.3918 | 24
2023-02-14 |  | 79.7919 | 44.0533 |  | 67.0149 | 66.5835 |  | 65.1546 | 65.973 | 2.3001 | 24
2023-02-15 |  | 80.2907 | 44.4835 |  | 67.6417 | 67.1999 |  | 65.742 | 66.5714 | 2.3248 | 24
2023-02-16 |  | 80.1702 | 45.8565 |  | 74.478 | 74.0394 |  | 72.3919 | 73.3039 | 2.4508 | 24
2023-02-17 |  | 80.6394 | 42.6397 |  | 60.3622 | 59.915 |  | 58.6546 | 59.3993 | 2.2041 | 24