## Лист1
95253_1
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-01-19 |  | 65.8036 |  |  | 8.5 |  |  | 8.3333 |  | 0.50663 | 24
2023-01-20 |  | 66.3276 |  |  | 7.885 |  |  | 7.7281 |  | 0.47388 | 24
2023-01-21 |  | 66.4229 |  |  | 8.066 |  |  | 7.9051 |  | 0.48549 | 24
2023-01-22 |  | 65.2907 |  |  | 2.512 |  |  | 2.4634 |  | 0.1485 | 23.9994
2023-01-23 |  | 66.2007 |  |  | 6.732 |  |  | 6.5985 |  | 0.40378 | 24
2023-01-24 |  | 66.7023 |  |  | 9.02 |  |  | 8.8387 |  | 0.54529 | 24
2023-01-25 |  | 66.53 |  |  | 7.933 |  |  | 7.7743 |  | 0.47829 | 24
2023-01-26 |  | 66.5706 |  |  | 8.446 |  |  | 8.2768 |  | 0.50954 | 23.9994
2023-01-27 |  | 66.3939 |  |  | 8.531 |  |  | 8.361 |  | 0.51324 | 24
2023-01-28 |  | 66.423 |  |  | 8.569 |  |  | 8.3981 |  | 0.51576 | 23.9994
2023-01-29 |  | 65.9941 |  |  | 4.583 |  |  | 4.4927 |  | 0.27399 | 24
2023-01-30 |  | 65.6427 |  |  | 3.982 |  |  | 3.9043 |  | 0.23673 | 24
2023-01-31 |  | 66.4079 |  |  | 8.055 |  |  | 7.8944 |  | 0.48471 | 24
2023-02-01 |  | 66.3947 |  |  | 7.165 |  |  | 7.0222 |  | 0.43107 | 24
2023-02-02 |  | 66.2793 |  |  | 5.94 |  |  | 5.822 |  | 0.35672 | 24
2023-02-03 |  | 66.1464 |  |  | 5.207 |  |  | 5.1039 |  | 0.31204 | 24
2023-02-04 |  | 66.3001 |  |  | 4.995 |  |  | 4.8957 |  | 0.30007 | 24
2023-02-05 |  | 66.0614 |  |  | 2.87 |  |  | 2.8133 |  | 0.17176 | 24
2023-02-06 |  | 64.5487 |  |  | 2.206 |  |  | 2.1643 |  | 0.12886 | 23.9994
2023-02-07 |  | 66.4355 |  |  | 5.481 |  |  | 5.3716 |  | 0.32996 | 24
2023-02-08 |  | 66.3913 |  |  | 5.056 |  |  | 4.9552 |  | 0.30417 | 24
2023-02-09 |  | 66.414 |  |  | 6.621 |  |  | 6.489 |  | 0.39845 | 24
2023-02-10 |  | 66.4725 |  |  | 4.943 |  |  | 4.8443 |  | 0.29775 | 24
2023-02-11 |  | 66.4517 |  |  | 5.882 |  |  | 5.7646 |  | 0.35419 | 24
2023-02-12 |  | 65.6549 |  |  | 2.178 |  |  | 2.1355 |  | 0.12951 | 24
2023-02-13 |  | 65.4286 |  |  | 2.866 |  |  | 2.8104 |  | 0.16981 | 24
2023-02-14 |  | 66.2848 |  |  | 5.146 |  |  | 5.0437 |  | 0.30906 | 24
2023-02-15 |  | 66.4458 |  |  | 6.675 |  |  | 6.5418 |  | 0.40191 | 23.9989
2023-02-16 |  | 66.3936 |  |  | 6.749 |  |  | 6.6145 |  | 0.40603 | 23.9989
2023-02-17 |  | 66.4189 |  |  | 6.945 |  |  | 6.8065 |  | 0.41799 | 24