## Лист1
73879_1
Время | ТВ1_НС | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-01-19 |  | 64.5216 | 45.0914 |  | 63.2582 | 62.8332 |  | 62.0581 | 62.2243 | 1.2082 | 24
2023-01-20 |  | 64.393 | 45.0356 |  | 63.0563 | 62.6334 |  | 61.8644 | 62.028 | 1.1999 | 24
2023-01-21 |  | 64.6447 | 45.707 |  | 64.6039 | 64.1655 |  | 63.3739 | 63.5271 | 1.2026 | 24
2023-01-22 |  | 66.1506 | 46.3452 |  | 63.7845 | 63.3668 |  | 62.5176 | 62.7192 | 1.2407 | 24
2023-01-23 |  | 69.5669 | 48.5127 |  | 64.5572 | 64.1444 |  | 63.1514 | 63.4282 | 1.3324 | 24
2023-01-24 |  | 71.8912 | 50.2409 |  | 65.4509 | 65.0534 |  | 63.9384 | 64.2768 | 1.3873 | 24
2023-01-25 |  | 71.4803 | 49.2727 |  | 62.2063 | 61.8916 |  | 60.7837 | 61.1796 | 1.3527 | 24
2023-01-26 |  | 69.3311 | 48.8122 |  | 64.8739 | 64.5332 |  | 63.4698 | 63.804 | 1.3051 | 24
2023-01-27 |  | 65.7106 | 46.4979 |  | 63.5594 | 63.23 |  | 62.312 | 62.5793 | 1.1996 | 24
2023-01-28 |  | 64.7649 | 45.7374 |  | 62.8403 | 62.4972 |  | 61.6398 | 61.8746 | 1.1753 | 24
2023-01-29 |  | 64.7934 | 45.89 |  | 62.7672 | 62.4127 |  | 61.5671 | 61.7869 | 1.1662 | 24
2023-01-30 |  | 64.4595 | 45.4915 |  | 61.7879 | 61.3981 |  | 60.6177 | 60.7928 | 1.1521 | 24
2023-01-31 |  | 64.4731 | 45.3847 |  | 62.5124 | 62.0618 |  | 61.3281 | 61.4528 | 1.173 | 24
2023-02-01 |  | 63.5391 | 44.8833 |  | 62.3866 | 61.9462 |  | 61.2359 | 61.3513 | 1.1447 | 24
2023-02-02 |  | 63.3398 | 44.8377 |  | 63.0031 | 62.5737 |  | 61.8479 | 61.974 | 1.1466 | 24
2023-02-03 | 1 | 62.6317 | 44.4336 |  | 24.8298 | 24.583 |  | 24.3838 | 24.3515 | 0.44789 | 24
2023-02-04 | 1 | 61.4698 | 44.1908 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24
2023-02-05 | 1 | 61.3582 | 44.1612 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24
2023-02-06 | 1 | 64.3645 | 46.0339 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24
2023-02-07 | 1 | 68.8567 | 49.5082 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24
2023-02-08 | 1 | 70.5121 | 50.2939 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24
2023-02-09 | 1 | 68.7488 | 49.2941 |  | 36.7451 | 32.5458 |  | 35.9622 | 32.1712 | 0.86899 | 24
2023-02-10 | 1 | 67.9683 | 49.045 |  | 29.3846 | 26.071 |  | 28.7713 | 25.7737 | 0.6776 | 24
2023-02-11 | 1 | 64.975 | 47.1521 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24
2023-02-12 | 1 | 65.0266 | 47.1541 |  | 35.605 | 31.4369 |  | 34.9198 | 31.1046 | 0.78619 | 24
2023-02-13 |  | 64.8201 | 46.8633 |  | 62.4318 | 55.0471 |  | 61.2372 | 54.4723 | 1.385 | 24
2023-02-14 |  | 64.5285 | 46.3341 |  | 61.3034 | 53.6945 |  | 60.1401 | 53.1459 | 1.3854 | 24
2023-02-15 |  | 66.3232 | 47.6729 |  | 61.3442 | 54.1555 |  | 60.1197 | 53.5704 | 1.403 | 24
2023-02-16 |  | 68.052 | 48.8222 |  | 60.6672 | 54.9686 |  | 59.3978 | 54.3464 | 1.3672 | 24
2023-02-17 |  | 68.4445 | 49.3887 |  | 63.0542 | 62.6791 |  | 61.7214 | 61.9549 | 1.1788 | 24