## Sheet 1
26880_1
Время | СП | НС | t1(°C) | t2(°C) | dt | V1(м3) | V2(м3) | V3(м3) | M1(т) | M2(т) | M3(т) | Q(Гкал) | Tи(ч)
2023-02-06 | 0 | 16 | 75.4426 | 54.0787 | 21.3638 | 16.6165 | 16.5625 | 0 | 16.1985 | 16.3369 | -0.13831 | 0.33974 | 24
2023-02-07 | 0 | 16 | 79.7721 | 56.8234 | 22.9487 | 16.604 | 16.509 | 0 | 16.1427 | 16.2621 | -0.11939 | 0.36488 | 24
2023-02-08 | 0 | 16 | 76.2624 | 54.2659 | 21.9965 | 16.191 | 16.1315 | 0 | 15.776 | 15.9104 | -0.13438 | 0.3409 | 24
2023-02-09 | 0 | 16 | 75.8311 | 54.8378 | 20.9933 | 16.7865 | 16.735 | 0 | 16.3607 | 16.501 | -0.14035 | 0.337 | 24
2023-02-10 | 0 | 16 | 73.0259 | 53.1335 | 19.8924 | 16.4675 | 16.438 | 0 | 16.0772 | 16.2215 | -0.14435 | 0.31332 | 24
2023-02-11 | 0 | 16 | 71.1923 | 52.1678 | 19.0245 | 16.442 | 16.426 | 0 | 16.0699 | 16.2172 | -0.1473 | 0.29919 | 24
2023-02-12 | 0 | 16 | 71.8555 | 52.2836 | 19.5719 | 16.3635 | 16.3435 | 0 | 15.9868 | 16.1348 | -0.148 | 0.30631 | 24
2023-02-13 | 0 | 16 | 72.203 | 52.2512 | 19.9518 | 16.0745 | 16.059 | 0 | 15.7011 | 15.8541 | -0.15304 | 0.30643 | 24
2023-02-14 | 0 | 16 | 75.4572 | 54.7835 | 20.6737 | 16.509 | 16.484 | 0 | 16.0939 | 16.2539 | -0.16005 | 0.32526 | 24
2023-02-15 | 0 | 16 | 76.0724 | 54.999 | 21.0734 | 16.2415 | 16.213 | 0 | 15.8269 | 15.985 | -0.15807 | 0.3261 | 24
2023-02-16 | 0 | 16 | 75.7475 | 54.1277 | 21.6198 | 16.245 | 16.219 | 0 | 15.8335 | 15.9977 | -0.16416 | 0.33473 | 24
2023-02-17 | 0 | 16 | 76.4653 | 55.5207 | 20.9446 | 16.725 | 16.7015 | 0 | 16.2943 | 16.4624 | -0.16814 | 0.33332 | 24
2023-02-18 | 0 | 16 | 79.2146 | 57.2104 | 22.0042 | 16.8615 | 16.8135 | 0 | 16.3989 | 16.5588 | -0.15989 | 0.35311 | 24
2023-02-19 | 0 | 16 | 77.689 | 55.1238 | 22.5652 | 16.1145 | 16.0735 | 0 | 15.6875 | 15.8465 | -0.15897 | 0.34657 | 24
2023-02-20 | 0 | 16 | 82.0607 | 56.7739 | 25.2868 | 16.033 | 15.954 | 0 | 15.5643 | 15.7157 | -0.15134 | 0.38636 | 24
2023-02-21 | 0 | 16 | 83.9028 | 59.3137 | 24.5891 | 16.943 | 16.856 | 0 | 16.428 | 16.5828 | -0.15477 | 0.39628 | 24
2023-02-22 | 0 | 16 | 84.662 | 60.3319 | 24.3301 | 17.69 | 17.5945 | 0 | 17.1438 | 17.3001 | -0.15634 | 0.40929 | 24
2023-02-23 | 0 | 16 | 84.1713 | 59.7861 | 24.3852 | 17.576 | 17.4815 | 0 | 17.0389 | 17.1939 | -0.15504 | 0.40781 | 24
2023-02-24 | 0 | 16 | 85.2149 | 60.8664 | 24.3485 | 17.9945 | 17.892 | 0 | 17.4325 | 17.5877 | -0.1552 | 0.41665 | 24
2023-02-25 | 0 | 16 | 82.8924 | 61.4391 | 21.4533 | 18.6905 | 18.6085 | 0 | 18.1343 | 18.2864 | -0.15203 | 0.38121 | 24
2023-02-26 | 0 | 16 | 74.2003 | 56.1775 | 18.0228 | 18.2745 | 18.256 | 0 | 17.8285 | 17.9887 | -0.16022 | 0.31362 | 24
2023-02-27 | 0 | 16 | 67.0534 | 49.8652 | 17.1882 | 15.724 | 15.737 | 0 | 15.4046 | 15.5532 | -0.14864 | 0.25841 | 24
2023-02-28 | 0 | 16 | 65.7233 | 47.285 | 18.4383 | 14.695 | 14.708 | 0 | 14.4076 | 14.5533 | -0.14575 | 0.25976 | 24
2023-03-01 | 0 | 16 | 68.4869 | 49.3765 | 19.1104 | 15.0815 | 15.089 | 0 | 14.7633 | 14.9164 | -0.15308 | 0.27565 | 24
2023-03-02 | 0 | 16 | 71.3011 | 51.5824 | 19.7186 | 15.4165 | 15.4145 | 0 | 15.0666 | 15.2227 | -0.15612 | 0.29021 | 24