## Sheet 1
Время | ТВ1_СП | ТВ1_P1(кг/см2) | ТВ1_P2(кг/см2) | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_t3(°C) | ТВ1_tх(°C) | ТВ1_tв(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_M3(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Qг(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin(ч) | ТВ1_Tmax(ч) | ТВ1_Tdt(ч) | ТВ1_Tэп(ч) | ТВ1_Tф(ч) | ТВ1_Tш(ч) | ТВ1_Tн(ч) | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin(ч) | ТВ2_Tmax(ч) | ТВ2_Tdt(ч) | ТВ2_Tэп(ч) | ТВ2_Tф(ч) | ТВ2_Tш(ч) | ТВ2_Tн(ч) | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2022-12-19 23:00 | 0 | 7.1949 | 3.8475 | 79.627 | 51.0844 | 28.5426 | 0 | 5 |  | 146.002 | 146.74 | -2.9691 | 141.9644 | 144.9332 | -2.9688 | 3.927 | 0.014997 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.6697 | 3.2983 | 72.2716 | 55.5766 | 16.6949 | 0 | 5 |  | 48.8 | 35.485 | 12.6901 | 47.6609 | 34.972 | 12.6889 | 1.4388 | -0.064101 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-20 23:00 | 0 | 7.4511 | 3.7119 | 82.1996 | 53.1536 | 29.046 | 0 | 5 |  | 155.017 | 155.67 | -3.122 | 150.4811 | 153.6028 | -3.1218 | 4.235 | 0.01577 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.5502 | 3.279 | 72.2425 | 55.5607 | 16.6818 | 0 | 5 |  | 47.305 | 35.578 | 11.1385 | 46.2014 | 35.0639 | 11.1374 | 1.3351 | -0.056263 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-21 23:00 | 0 | 7.36 | 3.722 | 81.8973 | 53.055 | 28.8423 | 0 | 5 |  | 152.426 | 153.037 | -3.0176 | 147.9936 | 151.011 | -3.0174 | 4.1373 | 0.015243 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.3977 | 3.3191 | 72.1893 | 55.4269 | 16.7623 | 0 | 5 |  | 47.192 | 35.247 | 11.3531 | 46.0922 | 34.7401 | 11.3521 | 1.3461 | -0.057348 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-22 23:00 | 0 | 7.168 | 3.846 | 75.9858 | 49.6789 | 26.3069 | 0 | 5 |  | 145.024 | 145.957 | -2.9175 | 141.3349 | 144.2522 | -2.9173 | 3.5986 | 0.014737 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.3495 | 3.2977 | 72.282 | 55.548 | 16.734 | 0 | 5 |  | 48.472 | 35.168 | 12.6807 | 47.3396 | 34.6601 | 12.6795 | 1.4341 | -0.064054 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-23 23:00 | 0 | 6.667 | 4.2949 | 67.908 | 44.2967 | 23.6113 | 0 | 5 |  | 118.818 | 119.998 | -2.5266 | 116.3457 | 118.872 | -2.5264 | 2.6531 | 0.012763 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.259 | 3.2679 | 67.0708 | 52.3004 | 14.7704 | 0 | 5 |  | 47.914 | 35.228 | 12.1633 | 46.9354 | 34.7733 | 12.1621 | 1.2693 | -0.06144 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-24 23:00 | 0 | 6.5856 | 4.3917 | 69.41 | 44.2371 | 25.1728 | 0 | 5 |  | 116.314 | 117.38 | -2.4876 | 113.798 | 116.2854 | -2.4873 | 2.7719 | 0.012565 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.3155 | 3.2978 | 69.4118 | 53.4492 | 15.9626 | 0 | 5 |  | 48.728 | 35.073 | 13.0691 | 47.6693 | 34.6014 | 13.0679 | 1.3949 | -0.066016 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-25 23:00 | 0 | 7.0059 | 3.9938 | 74.6122 | 48.4846 | 26.1276 | 0 | 5 |  | 137.03 | 137.922 | -2.7289 | 133.6555 | 136.3842 | -2.7287 | 3.3825 | 0.013785 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.349 | 3.2645 | 72.0646 | 55.2309 | 16.8337 | 0 | 5 |  | 48.473 | 35.215 | 12.6361 | 47.3467 | 34.7117 | 12.635 | 1.4327 | -0.063829 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-26 23:00 | 0 | 7.3006 | 3.7472 | 79.5262 | 51.7735 | 27.7528 | 0 | 5 |  | 150.867 | 151.505 | -2.8871 | 146.7039 | 149.5907 | -2.8868 | 3.9492 | 0.014583 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.3689 | 3.2845 | 72.2252 | 55.225 | 17.0003 | 0 | 5 |  | 47.729 | 35.234 | 11.8861 | 46.6156 | 34.7306 | 11.885 | 1.3905 | -0.06004 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-27 23:00 | 0 | 7.3034 | 3.7901 | 79.8994 | 51.8633 | 28.0361 | 0 | 5 |  | 149.929 | 150.529 | -2.8634 | 145.7581 | 148.6212 | -2.8631 | 3.965 | 0.014464 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.4128 | 3.299 | 72.1617 | 54.9248 | 17.2369 | 0 | 5 |  | 46.337 | 35.062 | 10.6927 | 45.2579 | 34.5662 | 10.6917 | 1.315 | -0.054012 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-28 23:00 | 0 | 7.315 | 3.8098 | 79.4285 | 51.5219 | 27.9066 | 0 | 5 |  | 149.729 | 150.364 | -2.8749 | 145.6075 | 148.4822 | -2.8747 | 3.9422 | 0.014522 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.4697 | 3.3155 | 72.1693 | 54.0039 | 18.1654 | 0 | 5 |  | 45.916 | 34.952 | 10.3747 | 44.8466 | 34.4729 | 10.3737 | 1.3241 | -0.052405 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,19,21
2022-12-29 23:00 | 0 | 7.3706 | 3.8434 | 79.4045 | 51.617 | 27.7875 | 0 | 5 |  | 150.201 | 150.845 | -2.882 | 146.0691 | 148.9508 | -2.8817 | 3.9372 | 0.014558 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.5021 | 3.2885 | 72.1591 | 55.609 | 16.5501 | 0 | 5 |  | 48.413 | 34.945 | 12.8477 | 47.2858 | 34.4393 | 12.8465 | 1.4339 | -0.064897 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-30 23:00 | 0 | 7.1856 | 3.9123 | 76.7474 | 49.9848 | 26.7626 | 0 | 5 |  | 143.936 | 144.732 | -2.8134 | 140.2086 | 143.0217 | -2.8131 | 3.6366 | 0.014211 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.5447 | 3.2537 | 72.2319 | 55.8021 | 16.4298 | 0 | 5 |  | 48.797 | 34.985 | 13.1847 | 47.6589 | 34.4754 | 13.1835 | 1.454 | -0.0666 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2022-12-31 23:00 | 0 | 7.0797 | 3.9475 | 75.2138 | 49.077 | 26.1367 | 0 | 5 |  | 139.96 | 140.861 | -2.7895 | 136.4648 | 139.2541 | -2.7893 | 3.4536 | 0.014091 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.5904 | 3.2106 | 72.3768 | 56.0528 | 16.324 | 0 | 5 |  | 51.768 | 34.848 | 16.2218 | 50.5563 | 34.336 | 16.2203 | 1.6547 | -0.081941 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-01 23:00 | 0 | 6.7789 | 4.1846 | 71.3332 | 46.3564 | 24.9768 | 0 | 5 |  | 124.38 | 125.425 | -2.5878 | 121.5536 | 124.1411 | -2.5875 | 2.9356 | 0.013072 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.6151 | 3.3537 | 70.494 | 54.2029 | 16.2911 | 0 | 5 |  | 43.663 | 34.935 | 8.236 | 42.6884 | 34.4532 | 8.2352 | 1.1018 | -0.041602 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-02 23:00 | 0 | 6.5625 | 4.4096 | 69.3641 | 44.2549 | 25.1091 | 0 | 5 |  | 115.011 | 116.073 | -2.4627 | 112.5277 | 114.9902 | -2.4625 | 2.7336 | 0.01244 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.6083 | 3.2909 | 69.5034 | 53.6497 | 15.8537 | 0 | 5 |  | 46.316 | 35.032 | 10.7514 | 45.3084 | 34.558 | 10.7504 | 1.2424 | -0.054308 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-03 23:00 | 0 | 7.2858 | 3.8652 | 76.1188 | 49.8598 | 26.259 | 0 | 5 |  | 146.979 | 147.917 | -2.9481 | 143.2291 | 146.1769 | -2.9478 | 3.6401 | 0.014891 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.6926 | 3.2862 | 72.2165 | 55.581 | 16.6355 | 0 | 5 |  | 48.075 | 34.988 | 12.4735 | 46.9544 | 34.4821 | 12.4723 | 1.4133 | -0.063007 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-04 23:00 | 0 | 7.4329 | 3.7129 | 82.6656 | 53.8085 | 28.8571 | 0 | 5 |  | 154.574 | 155.099 | -2.9868 | 150.0048 | 152.9913 | -2.9866 | 4.1975 | 0.015087 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.7307 | 3.2717 | 72.1887 | 55.5796 | 16.6091 | 0 | 5 |  | 47.272 | 34.896 | 11.7806 | 46.171 | 34.3915 | 11.7795 | 1.364 | -0.059507 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-05 23:00 | 0 | 7.3903 | 3.6985 | 86.3249 | 55.2933 | 31.0316 | 0 | 5 |  | 154.278 | 154.546 | -2.983 | 149.3531 | 152.3359 | -2.9827 | 4.5003 | 0.015068 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.7651 | 3.2599 | 72.2395 | 55.6923 | 16.5472 | 0 | 5 |  | 46.836 | 35.022 | 11.2312 | 45.7438 | 34.5137 | 11.2301 | 1.3276 | -0.056732 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-06 23:00 | 0 | 7.2235 | 3.8313 | 88.958 | 54.7469 | 34.211 | 0 | 5 |  | 147.848 | 147.748 | -2.8042 | 142.8712 | 145.6751 | -2.8039 | 4.7635 | 0.014165 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.7795 | 3.2473 | 72.547 | 55.5872 | 16.9598 | 0 | 5 |  | 47.071 | 34.834 | 11.6359 | 45.965 | 34.3302 | 11.6348 | 1.3695 | -0.058776 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-07 23:00 | 0 | 7.2618 | 3.8639 | 90.3593 | 54.2839 | 36.0754 | 0 | 5 |  | 148.154 | 147.845 | -2.7755 | 143.0284 | 145.8036 | -2.7752 | 5.0389 | 0.01402 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.8004 | 3.2431 | 72.6622 | 55.2465 | 17.4157 | 0 | 5 |  | 48.3 | 34.787 | 12.8735 | 47.1619 | 34.2896 | 12.8723 | 1.4696 | -0.065027 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-08 23:00 | 0 | 7.2906 | 3.8622 | 91.4187 | 54.6092 | 36.8095 | 0 | 5 |  | 148.872 | 148.457 | -2.7691 | 143.6153 | 146.3841 | -2.7689 | 5.1655 | 0.013988 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.8239 | 3.211 | 72.4079 | 55.0291 | 17.3788 | 0 | 5 |  | 48.76 | 34.778 | 13.3352 | 47.6183 | 34.2843 | 13.334 | 1.4962 | -0.06736 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-09 23:00 | 0 | 7.1795 | 3.8449 | 91.1456 | 53.7653 | 37.3803 | 0 | 5 |  | 146.92 | 146.442 | -2.6977 | 141.7586 | 144.456 | -2.6974 | 5.1833 | 0.013627 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.8404 | 3.1791 | 72.6548 | 55.1275 | 17.5273 | 0 | 5 |  | 50.197 | 35.058 | 14.4571 | 49.0145 | 34.5587 | 14.4558 | 1.5853 | -0.073027 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-10 23:00 | 0 | 7.2083 | 3.8854 | 90.6401 | 53.0357 | 37.6044 | 0 | 5 |  | 146.782 | 146.248 | -2.6399 | 141.6757 | 144.3154 | -2.6396 | 5.2164 | 0.013335 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.861 | 3.2012 | 72.4154 | 54.6258 | 17.7896 | 0 | 5 |  | 47.846 | 34.964 | 12.2522 | 46.7256 | 34.4745 | 12.2511 | 1.4407 | -0.061889 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-11 23:00 | 0 | 7.3286 | 3.8276 | 90.8654 | 53.6748 | 37.1906 | 0 | 5 |  | 150.923 | 150.407 | -2.7235 | 145.6504 | 148.3736 | -2.7232 | 5.3009 | 0.013757 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.9063 | 3.2163 | 72.3314 | 54.4519 | 17.8795 | 0 | 5 |  | 47.883 | 34.843 | 12.4072 | 46.7642 | 34.3581 | 12.406 | 1.4512 | -0.062672 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-12 23:00 | 0 | 7.4424 | 3.6945 | 91.2966 | 54.1924 | 37.1042 | 0 | 5 |  | 140.811 | 139.868 | -2.0861 | 135.8513 | 137.9372 | -2.0859 | 4.9544 | 0.010538 | 24 | 0 | 0 | 2.3903 | 0 | 0 | 21.6097 | 2.3903 | 23 | 12,19,21,22 | 0 | 4.9394 | 3.2817 | 71.2135 | 53.5799 | 17.6336 | 0 | 5 |  | 46.76 | 33.28 | 12.8676 | 45.696 | 32.8296 | 12.8664 | 1.4323 | -0.064998 | 24 | 0 | 0 | 0.52722 | 0 | 0 | 23.4728 | 0.52722 | 23 | 12
2023-01-13 23:00 | 0 | 7.5973 | 3.6245 | 88.3683 | 54.7823 | 33.586 | 0 | 5 |  | 161.222 | 160.809 | -2.6884 | 155.8602 | 158.5484 | -2.6881 | 5.1189 | 0.01358 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 4.9846 | 3.2966 | 71.5959 | 54.0112 | 17.5846 | 0 | 5 |  | 48.153 | 33.439 | 14.0691 | 47.0485 | 32.9808 | 14.0678 | 1.5183 | -0.071067 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-14 23:00 | 0 | 7.6138 | 3.8166 | 84.0332 | 52.8954 | 31.1378 | 0 | 5 |  | 157.038 | 156.941 | -2.6166 | 152.2598 | 154.8762 | -2.6164 | 4.6311 | 0.013217 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 5.0088 | 3.3066 | 71.5333 | 54.0567 | 17.4766 | 0 | 5 |  | 46.784 | 33.4 | 12.7723 | 45.7127 | 32.9416 | 12.7711 | 1.4269 | -0.064516 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-15 23:00 | 0 | 7.3177 | 3.9442 | 79.7434 | 50.1502 | 29.5932 | 0 | 5 |  | 146.954 | 147.185 | -2.5559 | 142.8792 | 145.4349 | -2.5557 | 4.1248 | 0.012911 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 5.0301 | 3.2425 | 71.6026 | 54.2298 | 17.3728 | 0 | 5 |  | 48.671 | 33.587 | 14.4328 | 47.5546 | 33.1232 | 14.4314 | 1.5382 | -0.072904 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-16 23:00 | 0 | 7.2554 | 3.9612 | 79.0625 | 49.6382 | 29.4243 | 0 | 5 |  | 145.415 | 145.598 | -2.4565 | 141.4448 | 143.9011 | -2.4563 | 4.0636 | 0.012409 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 5.0478 | 3.2913 | 71.92 | 54.3933 | 17.5267 | 0 | 5 |  | 47.269 | 33.523 | 13.1198 | 46.1761 | 33.0575 | 13.1186 | 1.4589 | -0.066272 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-17 23:00 | 0 | 7.1237 | 3.9223 | 76.9398 | 48.5962 | 28.3436 | 0 | 5 |  | 142.972 | 143.258 | -2.4014 | 139.2529 | 141.654 | -2.4011 | 3.8527 | 0.01213 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 5.0682 | 3.3029 | 72.2555 | 54.6429 | 17.6126 | 0 | 5 |  | 46.25 | 33.297 | 12.3421 | 45.1717 | 32.8307 | 12.341 | 1.4098 | -0.062344 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12
2023-01-18 23:00 | 0 | 7.2438 | 3.858 | 76.3193 | 48.8113 | 27.508 | 0 | 5 |  | 146.904 | 147.265 | -2.4632 | 143.139 | 145.602 | -2.463 | 3.8407 | 0.012442 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12,21,22 | 0 | 5.091 | 3.3011 | 72.279 | 54.6874 | 17.5916 | 0 | 5 |  | 46.428 | 33.32 | 12.4935 | 45.345 | 32.8527 | 12.4923 | 1.42 | -0.063108 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 12