## Sheet 1
Время | ТВ1_СП | ТВ1_P1(кг/см2) | ТВ1_P2(кг/см2) | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_t3(°C) | ТВ1_tх(°C) | ТВ1_tв(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_M3(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Qг(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin(ч) | ТВ1_Tmax(ч) | ТВ1_Tdt(ч) | ТВ1_Tэп(ч) | ТВ1_Tф(ч) | ТВ1_Tш(ч) | ТВ1_Tн(ч) | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin(ч) | ТВ2_Tmax(ч) | ТВ2_Tdt(ч) | ТВ2_Tэп(ч) | ТВ2_Tф(ч) | ТВ2_Tш(ч) | ТВ2_Tн(ч) | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2022-12-19 23:00 | 0 | 7.6741 | 3.39 | 83.2599 | 51.3686 | 31.8913 | 0 | 5 |  | 37.136 | 37.253 | -0.76402 | 36.0248 | 36.7887 | -0.76388 | 1.1174 | 0.0039061 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.7398 |  | 51.9637 |  |  |  | 5 |  | 0.991 | 0 | 0 | 0.97827 | 0 | 0 | 0.045961 | 0 | 24 | 0.30278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6972 | 0.30278 | 14
2022-12-20 23:00 | 0 | 7.492 | 3.2259 | 84.6503 | 52.2606 | 32.3897 | 0 | 5 |  | 32.3965 | 32.5395 | -0.72246 | 31.398 | 32.1203 | -0.72232 | 0.98633 | 0.0036936 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.6626 |  | 57.5422 |  |  |  | 5 |  | 1.0895 | 0 | 0 | 1.0727 | 0 | 0 | 0.056378 | 0 | 24 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5267 | 1.4733 | 14
2022-12-21 23:00 | 0 | 7.2101 | 3.1857 | 82.095 | 50.8667 | 31.2283 | 0 | 5 |  | 33.831 | 33.8395 | -0.58242 | 32.8428 | 33.4252 | -0.58231 | 1.0023 | 0.0029776 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.4438 |  | 49.9644 |  |  |  | 5 |  | 0.803 | 0 | 0 | 0.79356 | 0 | 0 | 0.035691 | 0 | 24 | 2.3867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6133 | 2.3867 | 14
2022-12-22 23:00 | 0 | 7.3377 | 3.1673 | 77.6727 | 50.0789 | 27.5938 | 0 | 5 |  | 33.628 | 33.3475 | -0.21331 | 32.7376 | 32.9509 | -0.21327 | 0.8969 | 0.0010906 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.6035 |  | 53.655 |  |  |  | 5 |  | 0.958 | 0 | 0 | 0.94507 | 0 | 0 | 0.045998 | 0 | 24 | 0.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8275 | 0.1725 | 14
2022-12-23 23:00 | 0 | 7.478 | 3.2799 | 67.4485 | 46.4769 | 20.9716 | 0 | 5 |  | 37.7365 | 36.6585 | 0.6828 | 36.9633 | 36.2807 | 0.68266 | 0.80656 | -0.0034908 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 22 | 7 | 5.5503 |  | 48.9483 |  |  |  | 5 |  | 0.661 | 0 | 0 | 0.65352 | 0 | 0 | 0.02873 | 0 | 24 | 6.0733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9267 | 6.0733 | 14
2022-12-24 23:00 | 0 | 7.685 | 3.3246 | 69.462 | 47.4246 | 22.0374 | 0 | 5 |  | 36.2795 | 35.4885 | 0.38607 | 35.4939 | 35.1079 | 0.386 | 0.80169 | -0.0019738 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.5872 |  | 33.3232 |  |  |  | 5 |  | 0.1445 | 0 | 0 | 0.14374 | 0 | 0 | 0.0040759 | 0 | 24 | 0.013056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9869 | 0.013056 | 14
2022-12-25 23:00 | 0 | 7.2741 | 3.1513 | 76.4101 | 49.4804 | 26.9297 | 0 | 5 |  | 33.4085 | 33.097 | -0.16201 | 32.5504 | 32.7124 | -0.16198 | 0.8724 | 0.00082829 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.5887 |  | 29.1337 |  |  |  | 5 |  | 0.1275 | 0 | 0 | 0.127 | 0 | 0 | 0.0030702 | 0 | 24 | 0.051944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9481 | 0.051944 | 14
2022-12-26 23:00 | 0 | 7.5663 | 3.2811 | 83.0586 | 51.563 | 31.4957 | 0 | 5 |  | 32.834 | 32.829 | -0.56273 | 31.8539 | 32.4165 | -0.56262 | 0.98056 | 0.002877 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.487 |  | 45.9805 |  |  |  | 5 |  | 0.8185 | 0 | 0 | 0.81004 | 0 | 0 | 0.03321 | 0 | 24 | 0.11722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8828 | 0.11722 | 14
2022-12-27 23:00 | 0 | 7.7044 | 3.2781 | 81.7789 | 51.1776 | 30.6013 | 0 | 5 |  | 34.4305 | 34.3095 | -0.45222 | 33.4325 | 33.8847 | -0.45213 | 1.0058 | 0.002312 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.5431 |  | 56.9146 |  |  |  | 5 |  | 1.2365 | 0 | 0 | 1.2178 | 0 | 0 | 0.063238 | 0 | 24 | 0.31139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6886 | 0.31139 | 14
2022-12-28 23:00 | 0 | 7.5483 | 3.2838 | 82.1285 | 51.0049 | 31.1237 | 0 | 5 |  | 33.549 | 33.4255 | -0.44548 | 32.5688 | 33.0142 | -0.4454 | 0.99663 | 0.0022775 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.5247 |  | 54.1364 |  |  |  | 5 |  | 1.199 | 0 | 0 | 1.1823 | 0 | 0 | 0.058096 | 0 | 24 | 1.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6517 | 1.3483 | 14
2022-12-29 23:00 | 0 | 7.614 | 3.3848 | 81.2244 | 50.9372 | 30.2872 | 0 | 5 |  | 32.6095 | 32.4235 | -0.35007 | 31.6757 | 32.0257 | -0.35001 | 0.94653 | 0.0017898 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.6567 |  | 52.8783 |  |  |  | 5 |  | 0.818 | 0 | 0 | 0.80723 | 0 | 0 | 0.038661 | 0 | 24 | 0.20778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7922 | 0.20778 | 14
2022-12-30 23:00 | 0 | 7.5932 | 3.3525 | 78.1812 | 50.0239 | 28.1573 | 0 | 5 |  | 33.9345 | 33.5225 | -0.098269 | 33.0268 | 33.1251 | -0.09825 | 0.92875 | 0.0005024 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.4941 |  | 37.0724 |  |  |  | 5 |  | 0.315 | 0 | 0 | 0.31291 | 0 | 0 | 0.010044 | 0 | 24 | 0.15917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8408 | 0.15917 | 14
2022-12-31 23:00 | 0 | 7.7538 | 3.3524 | 75.9612 | 48.3846 | 27.5766 | 0 | 5 |  | 30.549 | 30.059 | 0.048915 | 29.7733 | 29.7244 | 0.048905 | 0.82603 | -0.00025008 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.551 |  | 30.0985 |  |  |  | 5 |  | 0.0995 | 0 | 0 | 0.099077 | 0 | 0 | 0.0024905 | 0 | 24 | 0.10333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8967 | 0.10333 | 14
2023-01-01 23:00 | 0 | 7.7244 | 3.3567 | 72.196 | 45.6672 | 26.5288 | 0 | 5 |  | 33.7875 | 32.9735 | 0.35971 | 33.0047 | 32.645 | 0.35964 | 0.89316 | -0.001839 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 22 | 7 | 5.7809 |  | 38.7796 |  |  |  | 5 |  | 0.4675 | 0 | 0 | 0.4639 | 0 | 0 | 0.015686 | 0 | 24 | 0.0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9125 | 0.0875 | 14
2023-01-02 23:00 | 0 | 7.5975 | 3.3259 | 72.7715 | 46.3953 | 26.3762 | 0 | 5 |  | 32.846 | 32.02 | 0.38258 | 32.0736 | 31.6911 | 0.38251 | 0.86465 | -0.001956 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 22 | 7 | 5.8778 |  | 51.8702 |  |  |  | 5 |  | 0.518 | 0 | 0 | 0.5114 | 0 | 0 | 0.02398 | 0 | 24 | 0.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9975 | 0.0025 | 14
2023-01-03 23:00 | 0 | 7.6119 | 3.3106 | 78.9604 | 49.0175 | 29.9429 | 0 | 5 |  | 29.7985 | 29.4165 | -0.094196 | 28.9867 | 29.0809 | -0.094178 | 0.86669 | 0.00048158 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.6133 |  | 31.5257 |  |  |  | 5 |  | 0.251 | 0 | 0 | 0.24979 | 0 | 0 | 0.0066328 | 0 | 24 | 1.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8764 | 1.1236 | 14
2023-01-04 23:00 | 0 | 7.6744 | 3.3252 | 85.8924 | 51.2069 | 34.6855 | 0 | 5 |  | 27.995 | 27.964 | -0.50787 | 27.1097 | 27.6175 | -0.50778 | 0.91998 | 0.0025965 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.6884 |  | 41.3444 |  |  |  | 5 |  | 0.417 | 0 | 0 | 0.41351 | 0 | 0 | 0.015039 | 0 | 24 | 0.10722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8928 | 0.10722 | 14
2023-01-05 23:00 | 0 | 7.6076 | 3.477 | 89.9662 | 51.691 | 38.2753 | 0 | 5 |  | 27.9525 | 28.0955 | -0.74917 | 26.9922 | 27.7412 | -0.74903 | 1.0015 | 0.0038301 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.6655 |  | 37.2185 |  |  |  | 5 |  | 0.365 | 0 | 0 | 0.36258 | 0 | 0 | 0.011692 | 0 | 24 | 5.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7319 | 5.2681 | 14
2023-01-06 23:00 | 0 | 7.4464 | 3.6331 | 95.2317 | 50.9555 | 44.2762 | 0 | 5 |  | 28.7105 | 29.0465 | -1.069 | 27.6214 | 28.6902 | -1.0688 | 1.1776 | 0.0054652 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 19,21,22 | 7 | 5.6121 |  | 33.4969 |  |  |  | 5 |  | 0.37 | 0 | 0 | 0.36801 | 0 | 0 | 0.0105 | 0 | 24 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.935 | 0.065 | 14
2023-01-07 23:00 | 0 | 7.4072 | 3.6466 | 99.376 | 51.131 | 48.245 | 0 | 5 |  | 28.406 | 28.81 | -1.209 | 27.2455 | 28.4543 | -1.2088 | 1.2629 | 0.0061812 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 19,21 | 7 | 5.6886 |  | 52.4237 |  |  |  | 5 |  | 1.4505 | 0 | 0 | 1.4316 | 0 | 0 | 0.067915 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2023-01-08 23:00 | 0 | 7.448 | 3.6548 | 99.7687 | 52.7125 | 47.0562 | 0 | 5 |  | 28.0755 | 28.4665 | -1.1737 | 26.9207 | 28.0942 | -1.1735 | 1.215 | 0.0060008 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 19,21 | 7 | 5.6726 |  | 61.2742 |  |  |  | 5 |  | 3.6755 | 0 | 0 | 3.6121 | 0 | 0 | 0.20332 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2023-01-09 23:00 | 0 | 7.4679 | 3.6545 | 97.9102 | 52.3529 | 45.5573 | 0 | 5 |  | 29.351 | 29.692 | -1.1278 | 28.1811 | 29.3087 | -1.1276 | 1.2347 | 0.0057661 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 19,21,22 | 7 | 5.658 |  | 51.4898 |  |  |  | 5 |  | 1.147 | 0 | 0 | 1.1326 | 0 | 0 | 0.052667 | 0 | 24 | 0.21028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7897 | 0.21028 | 14
2023-01-10 23:00 | 0 | 7.5435 | 3.6342 | 97.0573 | 55.4091 | 41.6482 | 0 | 5 |  | 32.81 | 33.1995 | -1.1976 | 31.5239 | 32.7212 | -1.1974 | 1.2571 | 0.0061227 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 19,21,22 | 7 | 5.6297 |  | 55.5663 |  |  |  | 5 |  | 1.4945 | 0 | 0 | 1.4729 | 0 | 0 | 0.074496 | 0 | 24 | 0.34806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.6519 | 0.34806 | 14
2023-01-11 23:00 | 0 | 7.6171 | 3.5823 | 98.0595 | 61.3535 | 36.706 | 0 | 5 |  | 36.949 | 37.3745 | -1.2514 | 35.4746 | 36.7257 | -1.2511 | 1.237 | 0.0063977 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.5033 |  | 52.6256 |  |  |  | 5 |  | 0.963 | 0 | 0 | 0.95041 | 0 | 0 | 0.045274 | 0 | 24 | 6.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0358 | 6.9642 | 14
2023-01-12 23:00 | 0 | 7.8938 | 3.4801 | 98.5679 | 64.4149 | 34.153 | 0 | 5 |  | 35.6005 | 35.964 | -1.1139 | 34.1674 | 35.2812 | -1.1137 | 1.1062 | 0.005695 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.6947 |  | 49.1872 |  |  |  | 5 |  | 0.688 | 0 | 0 | 0.68014 | 0 | 0 | 0.030065 | 0 | 24 | 6.1208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8792 | 6.1208 | 14
2023-01-13 23:00 | 0 | 7.7054 | 3.3908 | 91.6098 | 61.0898 | 30.5201 | 0 | 5 |  | 35.4795 | 35.533 | -0.69867 | 34.2222 | 34.9208 | -0.69854 | 1.0098 | 0.003572 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.6297 |  | 46.0976 |  |  |  | 5 |  | 0.4645 | 0 | 0 | 0.45965 | 0 | 0 | 0.018897 | 0 | 24 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9417 | 0.058333 | 14
2023-01-14 23:00 | 0 | 7.5418 | 3.4341 | 83.0389 | 55.7223 | 27.3166 | 0 | 5 |  | 38.1335 | 37.5935 | -0.049995 | 36.9976 | 37.0476 | -0.049986 | 1.012 | 0.0002556 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.6257 |  | 30.1541 |  |  |  | 5 |  | 0.166 | 0 | 0 | 0.16529 | 0 | 0 | 0.0041645 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
2023-01-15 23:00 | 0 | 7.5017 | 3.4397 | 81.4098 | 54.4395 | 26.9702 | 0 | 5 |  | 40.112 | 39.559 | -0.050575 | 38.9585 | 39.0091 | -0.050566 | 1.0521 | 0.00025857 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.4097 |  | 49.6623 |  |  |  | 5 |  | 0.7825 | 0 | 0 | 0.77297 | 0 | 0 | 0.034529 | 0 | 24 | 8.1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8031 | 8.1969 | 14
2023-01-16 23:00 | 0 | 7.506 | 3.4887 | 81.0426 | 54.2217 | 26.8209 | 0 | 5 |  | 40.599 | 40.0155 | -0.022815 | 39.4404 | 39.4632 | -0.02281 | 1.0606 | 0.00011664 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.5334 |  | 51.4957 |  |  |  | 5 |  | 0.775 | 0 | 0 | 0.7653 | 0 | 0 | 0.035595 | 0 | 24 | 0.11222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8878 | 0.11222 | 14
2023-01-17 23:00 | 0 | 7.5925 | 3.4069 | 79.2246 | 53.8285 | 25.3961 | 0 | 5 |  | 41.0925 | 40.3475 | 0.16867 | 39.9669 | 39.7983 | 0.16864 | 1.0272 | -0.00086233 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 21,22 | 7 | 5.4346 |  | 47.5285 |  |  |  | 5 |  | 0.6915 | 0 | 0 | 0.68405 | 0 | 0 | 0.029101 | 0 | 24 | 0.50889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4911 | 0.50889 | 14
2023-01-18 23:00 | 0 | 7.641 | 3.3228 | 79.569 | 54.5322 | 25.0368 | 0 | 5 |  | 40.5325 | 39.7055 | 0.2622 | 39.4136 | 39.1515 | 0.26215 | 1.0038 | -0.0013405 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |  | 22 | 7 | 5.5839 |  | 51.6749 |  |  |  | 5 |  | 0.664 | 0 | 0 | 0.65559 | 0 | 0 | 0.03061 | 0 | 24 | 0.28222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7178 | 0.28222 | 14