## Sheet 1
Время | СП | t1(°C) | t2(°C) | dt(°C) | t3(°C) | tх(°C) | t4(°C) | P1(кгс/см2) | P2(кгс/см2) | P3(кгс/см2) | Pх(кгс/см2) | P4(кгс/см2) | V1(м3) | V2(м3) | V3(м3) | M1(т) | M2(т) | M3(т) | Q(Гкал) | Qг(Гкал) | Tи(ч) | Tн(ч) | Tш(ч) | СТ1(ч) | СТ2(ч) | СТ3(ч) | СТ4(ч) | СТ5(ч) | СТ6(ч) | СТ7(ч) | СТ8(ч) | СТ9(ч) | СТ10(ч) | СТ11(ч) | СТ12(ч) | СТ13(ч) | СТ14(ч) | СТ15(ч) | СТ16(ч) | ДС | НС
2022-12-15 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.421 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 4.587 | 0 | 0 | 4.4955 | 0 | 0.27608 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-16 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.618 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 6.801 | 0 | 0 | 6.6646 | 0 | 0.4106 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-17 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.5855 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 6.094 | 0 | 0 | 5.9719 | 0 | 0.36773 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-18 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.0355 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 2.353 | 0 | 0 | 2.3079 | 0 | 0.13854 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-19 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.0137 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 1.57 | 0 | 0 | 1.5399 | 0 | 0.092401 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-20 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.4496 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 7.018 | 0 | 0 | 6.8779 | 0 | 0.42259 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-21 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.3858 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 5.998 | 0 | 0 | 5.8785 | 0 | 0.36081 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-22 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.4261 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 7.212 | 0 | 0 | 7.0681 | 0 | 0.43411 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-23 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.4549 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 6.904 | 0 | 0 | 6.7662 | 0 | 0.41576 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-24 | 4 | 150 | 70 | 80 | 62.4275 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 5.4021 | 0 | 0.3102 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-25 | 4 | 150 | 70 | 80 | 64.0556 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 2.472 | 0 | 0 | 2.4259 | 0 | 0.14324 | 23.9994 | 23.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-26 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.5945 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 2.633 | 0 | 0 | 2.5817 | 0 | 0.15641 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-27 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.3394 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 2.2359 | 0 | 0.13489 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-28 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.4254 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 2.863 | 0 | 0 | 2.8074 | 0 | 0.16962 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-29 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.1065 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 5.676 | 0 | 0 | 5.5638 | 0 | 0.33994 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-30 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.7823 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 3.424 | 0 | 0 | 3.3569 | 0 | 0.20401 | 23.9994 | 23.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2022-12-31 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.8854 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 2.314 | 0 | 0 | 2.2685 | 0 | 0.1381 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-01 | 4 | 150 | 70 | 80 | 63.2838 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0.024544 | 0 | 0.0014303 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-02 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.4016 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0.054 | 0 | 0 | 0.052953 | 0 | 0.003198 | 23.9994 | 23.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-03 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.6422 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.056867 | 0 | 0.0034481 | 23.9994 | 23.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-04 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.9637 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0.927 | 0 | 0 | 0.90823 | 0 | 0.05627 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-05 | 4 | 150 | 70 | 80 | 61.5544 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.0039307 | 0 | 0.00022228 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-06 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.1556 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 1.149 | 0 | 0 | 1.1262 | 0 | 0.068867 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-07 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.1188 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 1.4035 | 0 | 0.084364 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-08 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.5278 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0.884 | 0 | 0 | 0.86632 | 0 | 0.053295 | 23.9994 | 23.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-09 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.3297 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 0.052 | 0 | 0 | 0.050994 | 0 | 0.003076 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-10 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.5149 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 4.568 | 0 | 0 | 4.4766 | 0 | 0.27534 | 23.9994 | 23.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-11 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.9334 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 5.185 | 0 | 0 | 5.083 | 0 | 0.30968 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-12 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.1479 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 6.457 | 0 | 0 | 6.3292 | 0 | 0.38696 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-13 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.4056 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 7.063 | 0 | 0 | 6.9222 | 0 | 0.425 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-14 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.3078 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 6.158 | 0 | 0 | 6.0355 | 0 | 0.36998 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-15 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.722 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 3.967 | 0 | 0 | 3.8894 | 0 | 0.23614 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-16 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.3434 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 3.557 | 0 | 0 | 3.4882 | 0 | 0.21046 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-17 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.2792 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 5.928 | 0 | 0 | 5.8102 | 0 | 0.356 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-18 | 4 | 150 | 70 | 80 | 66.3782 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 7.437 | 0 | 0 | 7.2888 | 0 | 0.44731 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8
2023-01-19 | 4 | 150 | 70 | 80 | 65.8036 | 5 |  | 6.2 | 4.2 | 5.5 | 3 |  | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 8.3333 | 0 | 0.50663 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,36 | 8