## Sheet 1
Время | СП | tх(°C) | tв(°C) | t4(°C) | t5(°C) | t6(°C) | Pх(кгс/см2) | P4(кгс/см2) | P5(кгс/см2) | P6(кгс/см2) | Qс(Гкал) | Tи(ч) | Tн(ч) | Tш(ч) | СТ1(ч) | СТ2(ч) | СТ3(ч) | СТ4(ч) | СТ5(ч) | СТ6(ч) | СТ7(ч) | СТ8(ч) | СТ9(ч) | СТ10(ч) | СТ11(ч) | СТ12(ч) | СТ13(ч) | СТ14(ч) | СТ15(ч) | СТ16(ч) | СТ17(ч) | СТ18(ч) | СТ19(ч) | СТ20(ч) | НС | ДС | ТВ1_СП | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_t3(°C) | ТВ1_tог(°C) | ТВ1_P1(кгс/см2) | ТВ1_P2(кгс/см2) | ТВ1_P3(кгс/см2) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_M3(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Qг(Гкал) | ТВ2_СП | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tог(°C) | ТВ2_P1(кгс/см2) | ТВ2_P2(кгс/см2) | ТВ2_P3(кгс/см2) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал)
2022-12-19 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.94107 | 24 | 0.53556 | 23.4644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 | 68.6867 | 59.3392 | 9.3475 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 97.351 | 96.051 | 0.80101 | 95.2881 | 94.4872 | 0.80089 | 0.94107 | -0.004096 | 7 | 35.1838 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.1855 | 0 | 0 | 0.18444 | 0 | 0 | 0.0054396 | 0
2022-12-20 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.96648 | 24 | 0.52611 | 23.4739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 68.5525 | 58.7661 | 9.7863 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 95.8935 | 94.567 | 0.81583 | 93.8719 | 93.0563 | 0.81571 | 0.96648 | -0.0041719 | 7 | 33.2699 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.1725 | 0 | 0 | 1.1661 | 0 | 0 | 0.03334 | 0
2022-12-21 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.0143 | 24 | 0.54472 | 23.4553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 71.3121 | 61.342 | 9.9701 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 98.176 | 96.6695 | 0.95569 | 95.9594 | 95.0039 | 0.95555 | 1.0143 | -0.004887 | 7 | 33.7339 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.7955 | 0 | 0 | 0.79101 | 0 | 0 | 0.023318 | 0
2022-12-22 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.0119 | 24 | 0.77417 | 23.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 71.257 | 61.2517 | 10.0052 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 97.1655 | 95.6115 | 1.0045 | 94.9646 | 93.9603 | 1.0043 | 1.0119 | -0.0051364 | 7 | 57.2479 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.0915 | 0 | 0 | 1.0751 | 0 | 0 | 0.055179 | 0
2022-12-23 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.91392 | 24 | 2.0228 | 21.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 66.9853 | 57.9808 | 9.0045 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 96.6 | 95.102 | 1.0258 | 94.6445 | 93.6188 | 1.0257 | 0.91392 | -0.0052456 | 7 | 58.3519 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 1.1639 | 0 | 0 | 0.063016 | 0
2022-12-24 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.76051 | 24 | 0.27111 | 23.7289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 60.9644 | 53.4575 | 7.5069 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 95.966 | 94.699 | 0.9015 | 94.3269 | 93.4256 | 0.90137 | 0.76051 | -0.0046099 | 7 | 61.6992 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.0765 | 0 | 0 | 1.0577 | 0 | 0 | 0.059966 | 0
2022-12-25 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.71025 | 24 | 0.57306 | 23.4269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 58.3313 | 51.2821 | 7.0493 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 96.0085 | 94.8125 | 0.86826 | 94.5102 | 93.6421 | 0.86813 | 0.71025 | -0.0044399 | 7 | 54.7396 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.6765 | 0 | 0 | 0.66664 | 0 | 0 | 0.034063 | 0
2022-12-26 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.8297 | 24 | 0.40556 | 23.5944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 63.907 | 55.6582 | 8.2488 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 96.2785 | 94.931 | 0.93509 | 94.4999 | 93.565 | 0.93496 | 0.8297 | -0.0047817 | 7 | 47.6569 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.0985 | 0 | 0 | 0.097457 | 0 | 0 | 0.0041142 | 0
2022-12-27 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.93054 | 24 | 1.1219 | 22.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 67.9091 | 58.5792 | 9.3298 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 96.833 | 95.5115 | 0.83296 | 94.8315 | 93.9987 | 0.83284 | 0.93054 | -0.0042595 | 7 | 60.5664 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | 1.1475 | 0 | 0 | 0.063446 | 0
2022-12-28 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.96795 | 24 | 0.78 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 69.5484 | 59.99 | 9.5584 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 97.2215 | 95.751 | 0.95401 | 95.1126 | 94.1587 | 0.95388 | 0.96795 | -0.0048785 | 7 | 57.8315 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.9075 | 0 | 0 | 0.8929 | 0 | 0 | 0.048332 | 0
2022-12-29 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.95207 | 24 | 0.51472 | 23.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 69.0485 | 59.5098 | 9.5386 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 95.7255 | 94.248 | 0.97328 | 93.6799 | 92.7067 | 0.97314 | 0.95207 | -0.004977 | 7 | 58.0178 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.131 | 0 | 0 | 1.113 | 0 | 0 | 0.059925 | 0
2022-12-30 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.93692 | 24 | 0.8575 | 23.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 68.2913 | 58.8817 | 9.4095 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 95.4435 | 93.962 | 0.99038 | 93.4489 | 92.4587 | 0.99023 | 0.93692 | -0.0050644 | 7 | 57.4258 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.7835 | 0 | 0 | 0.77103 | 0 | 0 | 0.041487 | 0
2022-12-31 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.91353 | 24 | 0.33944 | 23.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 67.6988 | 58.5656 | 9.1332 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 95.4165 | 93.938 | 1.0023 | 93.4477 | 92.4456 | 1.0022 | 0.91353 | -0.0051254 | 7 | 57.9679 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.0965 | 0 | 0 | 1.0791 | 0 | 0 | 0.057962 | 0
2023-01-01 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.85792 | 24 | 0.40667 | 23.5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 65.6508 | 57.2001 | 8.4507 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 96.416 | 94.949 | 1.0318 | 94.5404 | 93.5087 | 1.0316 | 0.85792 | -0.0052762 | 7 | 52.8758 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.61061 | 0 | 0 | 0.029836 | 0
2023-01-02 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.80998 | 24 | 0.0091667 | 23.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 | 63.3825 | 55.4313 | 7.9512 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 96.204 | 94.7535 | 1.051 | 94.4456 | 93.3948 | 1.0508 | 0.80998 | -0.0053742 | 7 | 40.8574 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.0715 | 0 | 0 | 0.070921 | 0 | 0 | 0.0025741 | 0
2023-01-03 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.75347 | 24 | 0.59 | 23.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 60.4987 | 52.9397 | 7.559 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 95.3405 | 94.1235 | 0.85833 | 93.7459 | 92.8877 | 0.8582 | 0.75347 | -0.0043892 | 7 | 56.7249 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.049 | 0 | 0 | 1.0332 | 0 | 0 | 0.053833 | 0
2023-01-04 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.86568 | 24 | 0.91194 | 23.0881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 65.1255 | 56.4622 | 8.6633 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 95.678 | 94.2525 | 0.9894 | 93.8513 | 92.8621 | 0.98925 | 0.86568 | -0.0050594 | 7 | 55.0024 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.7195 | 0 | 0 | 0.70921 | 0 | 0 | 0.035841 | 0
2023-01-05 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.0118 | 24 | 2.8261 | 21.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 71.4608 | 61.4172 | 10.0436 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 96.912 | 95.316 | 1.0469 | 94.718 | 93.6712 | 1.0468 | 1.0118 | -0.0053535 | 7 | 58.7546 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.087 | 0 | 0 | 1.0696 | 0 | 0 | 0.05766 | 0
2023-01-06 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.0626 | 24 | 2.2703 | 21.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 73.2878 | 62.61 | 10.6778 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 95.9305 | 94.3305 | 1.0104 | 93.6478 | 92.6375 | 1.0102 | 1.0626 | -0.0051667 | 7 | 57.3764 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0.64958 | 0 | 0 | 0.034787 | 0
2023-01-07 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.1599 | 24 | 0.96833 | 23.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 74.9649 | 62.9804 | 11.9845 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 93.623 | 91.9255 | 1.0438 | 91.2965 | 90.2529 | 1.0436 | 1.1599 | -0.0053375 | 7 | 58.5649 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.9635 | 0 | 0 | 0.94802 | 0 | 0 | 0.051286 | 0
2023-01-08 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2442 | 24 | 0.1825 | 23.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 77.3018 | 64.3485 | 12.9534 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 93.4915 | 91.734 | 1.0412 | 91.0463 | 90.0052 | 1.041 | 1.2442 | -0.0053242 | 7 | 56.8585 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0.70864 | 0 | 0 | 0.0379 | 0
2023-01-09 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2721 | 24 | 0.015278 | 23.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 | 78.8967 | 65.7449 | 13.1518 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 93.9135 | 92.1065 | 1.0626 | 91.3614 | 90.299 | 1.0624 | 1.2721 | -0.0054335 | 7 | 51.7818 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.1415 | 0 | 0 | 0.13973 | 0 | 0 | 0.0065225 | 0
2023-01-10 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.295 | 23.9994 | 0.5025 | 23.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 78.6266 | 65.2464 | 13.3801 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 94.105 | 92.291 | 1.0581 | 91.5605 | 90.5025 | 1.0579 | 1.295 | -0.0054106 | 7 | 60.497 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | 0.056437 | 0
2023-01-11 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2636 | 24 | 0.50194 | 23.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 77.5917 | 64.6787 | 12.913 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 94.966 | 93.182 | 1.0535 | 92.4596 | 91.4062 | 1.0533 | 1.2636 | -0.0053871 | 7 | 60.6934 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.967 | 0 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0.054142 | 0
2023-01-12 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.3356 | 24 | 0.80583 | 23.1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 80.0944 | 66.5489 | 13.5455 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 96.048 | 94.1835 | 1.0739 | 93.3673 | 92.2936 | 1.0737 | 1.3356 | -0.0054914 | 7 | 63.2872 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.3005 | 0 | 0 | 1.2768 | 0 | 0 | 0.074328 | 0
2023-01-13 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.3671 | 24 | 0.35222 | 23.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 81.6065 | 68.1089 | 13.4976 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 98.553 | 96.65 | 1.081 | 95.7075 | 94.6266 | 1.0809 | 1.3671 | -0.005528 | 7 | 61.5624 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.9595 | 0 | 0 | 0.94233 | 0 | 0 | 0.054264 | 0
2023-01-14 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.2565 | 24 | 3.5942 | 20.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 78.6087 | 66.1657 | 12.443 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 97.5635 | 95.7535 | 1.0735 | 94.9172 | 93.8439 | 1.0734 | 1.2565 | -0.0054896 | 7 | 63.1735 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.2515 | 0 | 0 | 1.2284 | 0 | 0 | 0.0721 | 0
2023-01-15 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.117 | 24 | 0.28667 | 23.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 72.1754 | 60.8683 | 11.3071 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 95.134 | 93.4765 | 1.0449 | 92.9193 | 91.8746 | 1.0447 | 1.117 | -0.005343 | 7 | 57.9515 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.8705 | 0 | 0 | 0.85596 | 0 | 0 | 0.04734 | 0
2023-01-16 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.0662 | 24 | 0.027778 | 23.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 66 | 0 | 69.283 | 58.4566 | 10.8264 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 94.6295 | 92.9935 | 1.0714 | 92.5926 | 91.5213 | 1.0712 | 1.0662 | -0.0054787 | 7 | 52.3338 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 0.1795 | 0 | 0 | 0.17715 | 0 | 0 | 0.0084497 | 0
2023-01-17 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 1.0289 | 23.9994 | 1.2892 | 22.7103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 67.2735 | 56.7859 | 10.4876 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 94.341 | 92.7495 | 1.0594 | 92.4173 | 91.3581 | 1.0592 | 1.0289 | -0.0054172 | 7 | 62.8786 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.2585 | 0 | 0 | 1.2356 | 0 | 0 | 0.071914 | 0
2023-01-18 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.85741 | 24 | 6.5081 | 17.4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,21,23,29,30,64,68 | 66,67 | 0 | 65.4488 | 55.4707 | 9.9782 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 81.267 | 79.9945 | 0.83368 | 79.6607 | 78.8272 | 0.83356 | 0.85741 | -0.0042631 | 7 | 61.1573 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.0885 | 0 | 0 | 1.0692 | 0 | 0 | 0.061337 | 0
2023-01-19 | 7 | 5 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 0.99823 | 24 | 0.36278 | 23.6372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,30 | 66 | 0 | 66.4607 | 56.4444 | 10.0163 | 0 |  | 7.1 | 4.1 | 0 | 96.36 | 94.956 | 0.89058 | 94.4401 | 93.5497 | 0.89045 | 0.99823 | -0.0045541 | 7 | 62.7205 | 75 |  | 75 |  | 6 | 10 | 0 | 1.105 | 0 | 0 | 1.0849 | 0 | 0 | 0.063153 | 0