## Sheet 1
36874_1
Время | ТВ1_СП | ТВ1_P1(кг/см2) | ТВ1_P2(кг/см2) | ТВ1_t1(°C) | ТВ1_t2(°C) | ТВ1_dt(°C) | ТВ1_t3(°C) | ТВ1_tх(°C) | ТВ1_tв(°C) | ТВ1_V1(м3) | ТВ1_V2(м3) | ТВ1_V3(м3) | ТВ1_M1(т) | ТВ1_M2(т) | ТВ1_M3(т) | ТВ1_Q(Гкал) | ТВ1_Qг(Гкал) | ТВ1_Tи(ч) | ТВ1_Tmin | ТВ1_Tmax | ТВ1_Tdt | ТВ1_Tэп | ТВ1_Tф | ТВ1_Tш | ТВ1_Tн | ТВ1_НС | ТВ1_ДС | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-02-06 | 0 | 7.4 | 5.2 | 79.6273 | 45.742 | 33.8853 | 0 | 5 | 0 | 75.0766 | 74.6741 | 0.93776 | 72.9986 | 73.9365 | -0.93783 | 2.4391 | 0.0047956 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 56.8797 | 0 | 56.8797 | 0 | 5 | 0 | 8.5125 | 0 | 0 | 8.3839 | 0 | 0 | 0.4346 | 0 | 24
2023-02-07 | 0 | 7.4 | 5.2 | 84.5622 | 45.42 | 39.1422 | 0 | 5 | 0 | 66.34 | 65.783 | 0.84431 | 64.2978 | 65.1422 | -0.84437 | 2.4868 | 0.0043177 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 57.7175 | 0 | 57.7175 | 0 | 5 | 0 | 9.3721 | 0 | 0 | 9.2264 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 24
2023-02-08 | 0 | 7.4 | 5.2 | 81.16 | 45.4977 | 35.6623 | 0 | 5 | 0 | 72.2663 | 71.8037 | 0.90313 | 70.1982 | 71.1014 | -0.90319 | 2.471 | 0.0046185 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 56.7824 | 0 | 56.7824 | 0 | 5 | 0 | 8.6524 | 0 | 0 | 8.522 | 0 | 0 | 0.44093 | 0 | 24
2023-02-09 | 0 | 7.4 | 5.2 | 79.9518 | 42.0327 | 37.9192 | 0 | 5 | 0 | 59.2443 | 58.8222 | 0.73686 | 57.594 | 58.3309 | -0.73691 | 2.1597 | 0.0037682 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 57.992 | 0 | 57.992 | 0 | 5 | 0 | 8.8059 | 0 | 0 | 8.6679 | 0 | 0 | 0.45897 | 0 | 24
2023-02-10 | 0 | 7.4 | 5.2 | 77.179 | 41.7363 | 35.4427 | 0 | 5 | 0 | 62.4425 | 62.0957 | 0.7749 | 60.8096 | 61.5845 | -0.77496 | 2.1297 | 0.0039627 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 57.4592 | 0 | 57.4592 | 0 | 5 | 0 | 8.4872 | 0 | 0 | 8.3564 | 0 | 0 | 0.43801 | 0 | 24
2023-02-11 | 0 | 7.4 | 5.2 | 75.2736 | 42.2453 | 33.0283 | 0 | 5 | 0 | 67.6657 | 67.3758 | 0.83294 | 65.9741 | 66.8071 | -0.833 | 2.1511 | 0.0042595 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 36.6925 | 0 | 36.6925 | 0 | 5 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 0.16676 | 0 | 0 | 0.0052804 | 0 | 24
2023-02-12 | 0 | 7.4 | 5.2 | 76.1411 | 42.998 | 33.1431 | 0 | 5 | 0 | 69.8339 | 69.5147 | 0.85583 | 68.0515 | 68.9073 | -0.85589 | 2.2262 | 0.0043766 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 29.2732 | 0 | 29.2732 | 0 | 5 | 0 | 0.096256 | 0 | 0 | 0.095869 | 0 | 0 | 0.0023256 | 0 | 24
2023-02-13 | 0 | 7.4 | 5.2 | 76.3788 | 45.7228 | 30.656 | 0 | 5 | 0 | 81.2775 | 80.9671 | 0.97696 | 79.1908 | 80.1678 | -0.97702 | 2.3918 | 0.004996 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 56.2037 | 0 | 56.2037 | 0 | 5 | 0 | 9.2298 | 0 | 0 | 9.0932 | 0 | 0 | 0.46521 | 0 | 24
2023-02-14 | 0 | 7.4 | 5.2 | 79.7919 | 44.0533 | 35.7386 | 0 | 5 | 0 | 67.0149 | 66.5835 | 0.81829 | 65.1546 | 65.973 | -0.81834 | 2.3001 | 0.0041846 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 57.2704 | 0 | 57.2704 | 0 | 5 | 0 | 8.6979 | 0 | 0 | 8.5646 | 0 | 0 | 0.44731 | 0 | 24
2023-02-15 | 0 | 7.4 | 5.2 | 80.2907 | 44.4835 | 35.8072 | 0 | 5 | 0 | 67.6417 | 67.1999 | 0.82942 | 65.742 | 66.5714 | -0.82948 | 2.3248 | 0.0042415 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 57.1735 | 0 | 57.1735 | 0 | 5 | 0 | 8.0456 | 0 | 0 | 7.9227 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 24
2023-02-16 | 0 | 7.4 | 5.2 | 80.1702 | 45.8565 | 34.3136 | 0 | 5 | 0 | 74.478 | 74.0394 | 0.91196 | 72.3919 | 73.3039 | -0.91202 | 2.4508 | 0.0046636 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 57.1055 | 0 | 57.1055 | 0 | 5 | 0 | 8.2357 | 0 | 0 | 8.1102 | 0 | 0 | 0.42223 | 0 | 24
2023-02-17 | 0 | 7.4 | 5.2 | 80.6394 | 42.6397 | 37.9997 | 0 | 5 | 0 | 60.3622 | 59.915 | 0.74457 | 58.6546 | 59.3993 | -0.74462 | 2.2041 | 0.0038076 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 58.3529 | 0 | 58.3529 | 0 | 5 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 0 | 0.46857 | 0 | 24
2023-02-18 | 0 | 7.4 | 5.2 | 83.6889 | 42.9823 | 40.7066 | 0 | 5 | 0 | 60.6822 | 60.1457 | 0.77203 | 58.8485 | 59.6206 | -0.77208 | 2.3698 | 0.003948 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 33.0836 | 0 | 33.0836 | 0 | 5 | 0 | 0.05472 | 0 | 0 | 0.054435 | 0 | 0 | 0.0015275 | 0 | 24
2023-02-19 | 0 | 7.4 | 5.2 | 82.8517 | 48.2229 | 34.6288 | 0 | 5 | 0 | 80.4265 | 79.9221 | 1.0082 | 78.0392 | 79.0475 | -1.0083 | 2.6638 | 0.005156 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 37.8503 | 0 | 37.8503 | 0 | 5 | 0 | 0.33501 | 0 | 0 | 0.3327 | 0 | 0 | 0.010919 | 0 | 24
2023-02-20 | 0 | 7.4 | 5.2 | 87.5166 | 50.1156 | 37.401 | 0 | 5 | 0 | 80.2054 | 79.522 | 1.0037 | 77.5806 | 78.5844 | -1.0038 | 2.8619 | 0.0051329 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 55.037 | 0 | 55.037 | 0 | 5 | 0 | 8.4961 | 0 | 0 | 8.3753 | 0 | 0 | 0.41872 | 0 | 24
2023-02-21 | 0 | 7.4 | 5.2 | 89.0602 | 48.1999 | 40.8603 | 0 | 5 | 0 | 66.8767 | 66.186 | 0.84115 | 64.6202 | 65.4614 | -0.84121 | 2.6091 | 0.0043015 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 56.3908 | 0 | 56.3908 | 0 | 5 | 0 | 8.9527 | 0 | 0 | 8.8193 | 0 | 0 | 0.45283 | 0 | 24
2023-02-22 | 0 | 7.4 | 5.2 | 89.5877 | 48.1989 | 41.3889 | 0 | 5 | 0 | 68.5276 | 67.8118 | 0.87805 | 66.1921 | 67.0702 | -0.87811 | 2.7071 | 0.0044902 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 56.6222 | 0 | 56.6222 | 0 | 5 | 0 | 8.3416 | 0 | 0 | 8.2164 | 0 | 0 | 0.42378 | 0 | 24
2023-02-23 | 0 | 7.4 | 5.2 | 89.351 | 50.4833 | 38.8677 | 0 | 5 | 0 | 77.5988 | 76.8628 | 0.97587 | 74.9665 | 75.9424 | -0.97594 | 2.8757 | 0.0049904 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 39.8045 | 0 | 39.8045 | 0 | 5 | 0 | 0.27238 | 0 | 0 | 0.27031 | 0 | 0 | 0.0093994 | 0 | 24
2023-02-24 | 0 | 7.4 | 5.2 | 89.9413 | 47.7734 | 42.1679 | 0 | 5 | 0 | 66.3643 | 65.6374 | 0.84233 | 64.0869 | 64.9293 | -0.84239 | 2.672 | 0.0043075 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 34.3599 | 0 | 34.3599 | 0 | 5 | 0 | 0.034144 | 0 | 0 | 0.033952 | 0 | 0 | 0.00099597 | 0 | 24
2023-02-25 | 0 | 7.4 | 5.2 | 86.6955 | 40.7758 | 45.9197 | 0 | 5 | 0 | 45.7524 | 45.2236 | 0.58761 | 44.2799 | 44.8675 | -0.58765 | 2.0151 | 0.0030049 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 37.9511 | 0 | 37.9511 | 0 | 5 | 0 | 0.36704 | 0 | 0 | 0.36451 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 24
2023-02-26 | 0 | 7.4 | 5.2 | 77.2332 | 38.4986 | 38.7346 | 0 | 5 | 0 | 46.6591 | 46.3487 | 0.58791 | 45.4367 | 46.0247 | -0.58796 | 1.7421 | 0.0030065 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 38.2643 | 0 | 38.2643 | 0 | 5 | 0 | 0.14301 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.0047188 | 0 | 24
2023-02-27 | 0 | 7.4 | 5.2 | 70.6338 | 42.4268 | 28.207 | 0 | 5 | 0 | 76.9412 | 76.8377 | 0.95752 | 75.226 | 76.1836 | -0.95759 | 2.089 | 0.0048966 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 55.4859 | 0 | 55.4859 | 0 | 5 | 0 | 9.0208 | 0 | 0 | 8.8906 | 0 | 0 | 0.44848 | 0 | 24
2023-02-28 | 0 | 7.4 | 5.2 | 70.4246 | 44.3498 | 26.0748 | 0 | 5 | 0 | 90.7681 | 90.7134 | 1.1144 | 88.7566 | 89.871 | -1.1145 | 2.2742 | 0.0056988 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 55.1439 | 0 | 55.1439 | 0 | 5 | 0 | 10.1468 | 0 | 0 | 10.0018 | 0 | 0 | 0.50108 | 0 | 24
2023-03-01 | 0 | 7.4 | 5.2 | 73.2224 | 45.2593 | 27.9631 | 0 | 5 | 0 | 87.8105 | 87.6741 | 1.1049 | 85.7215 | 86.8264 | -1.105 | 2.3564 | 0.0056503 | 24 | [9 empty] | 7 | 3 | 0 | 54.9996 | 0 | 54.9996 | 0 | 5 | 0 | 9.0888 | 0 | 0 | 8.9595 | 0 | 0 | 0.44756 | 0 | 24