## Sheet 1
36874_2
Время | ТВ2_СП | ТВ2_P1(кг/см2) | ТВ2_P2(кг/см2) | ТВ2_t1(°C) | ТВ2_t2(°C) | ТВ2_dt(°C) | ТВ2_t3(°C) | ТВ2_tх(°C) | ТВ2_tв(°C) | ТВ2_V1(м3) | ТВ2_V2(м3) | ТВ2_V3(м3) | ТВ2_M1(т) | ТВ2_M2(т) | ТВ2_M3(т) | ТВ2_Q(Гкал) | ТВ2_Qг(Гкал) | ТВ2_Tи(ч) | ТВ2_Tmin | ТВ2_Tmax | ТВ2_Tdt | ТВ2_Tэп | ТВ2_Tф | ТВ2_Tш | ТВ2_Tн | ТВ2_НС | ТВ2_ДС
2023-02-06 | 7 | 3 | 0 | 56.8797 | 0 | 56.8797 | 0 | 5 | 0 | 8.5125 | 0 | 0 | 8.3839 | 0 | 0 | 0.4346 | 0 | 24
2023-02-07 | 7 | 3 | 0 | 57.7175 | 0 | 57.7175 | 0 | 5 | 0 | 9.3721 | 0 | 0 | 9.2264 | 0 | 0 | 0.486 | 0 | 24
2023-02-08 | 7 | 3 | 0 | 56.7824 | 0 | 56.7824 | 0 | 5 | 0 | 8.6524 | 0 | 0 | 8.522 | 0 | 0 | 0.44093 | 0 | 24
2023-02-09 | 7 | 3 | 0 | 57.992 | 0 | 57.992 | 0 | 5 | 0 | 8.8059 | 0 | 0 | 8.6679 | 0 | 0 | 0.45897 | 0 | 24
2023-02-10 | 7 | 3 | 0 | 57.4592 | 0 | 57.4592 | 0 | 5 | 0 | 8.4872 | 0 | 0 | 8.3564 | 0 | 0 | 0.43801 | 0 | 24
2023-02-11 | 7 | 3 | 0 | 36.6925 | 0 | 36.6925 | 0 | 5 | 0 | 0.16784 | 0 | 0 | 0.16676 | 0 | 0 | 0.0052804 | 0 | 24
2023-02-12 | 7 | 3 | 0 | 29.2732 | 0 | 29.2732 | 0 | 5 | 0 | 0.096256 | 0 | 0 | 0.095869 | 0 | 0 | 0.0023256 | 0 | 24
2023-02-13 | 7 | 3 | 0 | 56.2037 | 0 | 56.2037 | 0 | 5 | 0 | 9.2298 | 0 | 0 | 9.0932 | 0 | 0 | 0.46521 | 0 | 24
2023-02-14 | 7 | 3 | 0 | 57.2704 | 0 | 57.2704 | 0 | 5 | 0 | 8.6979 | 0 | 0 | 8.5646 | 0 | 0 | 0.44731 | 0 | 24
2023-02-15 | 7 | 3 | 0 | 57.1735 | 0 | 57.1735 | 0 | 5 | 0 | 8.0456 | 0 | 0 | 7.9227 | 0 | 0 | 0.41301 | 0 | 24
2023-02-16 | 7 | 3 | 0 | 57.1055 | 0 | 57.1055 | 0 | 5 | 0 | 8.2357 | 0 | 0 | 8.1102 | 0 | 0 | 0.42223 | 0 | 24
2023-02-17 | 7 | 3 | 0 | 58.3529 | 0 | 58.3529 | 0 | 5 | 0 | 8.931 | 0 | 0 | 8.7894 | 0 | 0 | 0.46857 | 0 | 24
2023-02-18 | 7 | 3 | 0 | 33.0836 | 0 | 33.0836 | 0 | 5 | 0 | 0.05472 | 0 | 0 | 0.054435 | 0 | 0 | 0.0015275 | 0 | 24
2023-02-19 | 7 | 3 | 0 | 37.8503 | 0 | 37.8503 | 0 | 5 | 0 | 0.33501 | 0 | 0 | 0.3327 | 0 | 0 | 0.010919 | 0 | 24
2023-02-20 | 7 | 3 | 0 | 55.037 | 0 | 55.037 | 0 | 5 | 0 | 8.4961 | 0 | 0 | 8.3753 | 0 | 0 | 0.41872 | 0 | 24
2023-02-21 | 7 | 3 | 0 | 56.3908 | 0 | 56.3908 | 0 | 5 | 0 | 8.9527 | 0 | 0 | 8.8193 | 0 | 0 | 0.45283 | 0 | 24
2023-02-22 | 7 | 3 | 0 | 56.6222 | 0 | 56.6222 | 0 | 5 | 0 | 8.3416 | 0 | 0 | 8.2164 | 0 | 0 | 0.42378 | 0 | 24
2023-02-23 | 7 | 3 | 0 | 39.8045 | 0 | 39.8045 | 0 | 5 | 0 | 0.27238 | 0 | 0 | 0.27031 | 0 | 0 | 0.0093994 | 0 | 24
2023-02-24 | 7 | 3 | 0 | 34.3599 | 0 | 34.3599 | 0 | 5 | 0 | 0.034144 | 0 | 0 | 0.033952 | 0 | 0 | 0.00099597 | 0 | 24
2023-02-25 | 7 | 3 | 0 | 37.9511 | 0 | 37.9511 | 0 | 5 | 0 | 0.36704 | 0 | 0 | 0.36451 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 24
2023-02-26 | 7 | 3 | 0 | 38.2643 | 0 | 38.2643 | 0 | 5 | 0 | 0.14301 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.0047188 | 0 | 24
2023-02-27 | 7 | 3 | 0 | 55.4859 | 0 | 55.4859 | 0 | 5 | 0 | 9.0208 | 0 | 0 | 8.8906 | 0 | 0 | 0.44848 | 0 | 24
2023-02-28 | 7 | 3 | 0 | 55.1439 | 0 | 55.1439 | 0 | 5 | 0 | 10.1468 | 0 | 0 | 10.0018 | 0 | 0 | 0.50108 | 0 | 24
2023-03-01 | 7 | 3 | 0 | 54.9996 | 0 | 54.9996 | 0 | 5 | 0 | 9.0888 | 0 | 0 | 8.9595 | 0 | 0 | 0.44756 | 0 | 24