## xls
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 01/01/23г.-25/01/23г.
Абонент: Д,С 87 Карамелька
Адрес:Зенитчиков 15а
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19077493, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x69FE
Дата/время | t1 |  | t2 |  | dt |  | P1 |  | P2 | V1 |  | V2 |  | M1 |  | M2 |  | dM |  | tx | Px | Qтв |  | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | °C |  | °C |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 | м3 |  | м3 |  | т |  | т |  | т |  | °C | кгс/см2 | Гкал |  | ч | ч
01.01.23 23 | 64.92 |  | 43.71 |  | 21.2 |  | 6.5 |  | 4.6 | 33.934 |  | 33.755 |  | 33.371 |  | 33.371 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.709 |  | 24 | 0
02.01.23 23 | 63.59 |  | 42.75 |  | 20.84 |  | 6.5 |  | 4.6 | 33.367 |  | 33.208 |  | 32.84 |  | 32.84 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.686 |  | 24 | 0
03.01.23 23 | 68 |  | 44.63 |  | 23.37 |  | 6.5 |  | 4.6 | 33.525 |  | 33.311 |  | 32.914 |  | 32.914 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.77 |  | 24 | 0
04.01.23 23 | 74.11 |  | 47.66 |  | 26.45 |  | 6.5 |  | 4.6 | 33.753 |  | 33.452 |  | 33.016 |  | 33.016 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.875 |  | 24 | 0
05.01.23 23 | 76.41 |  | 47.8 |  | 28.6 |  | 6.5 |  | 4.6 | 32.584 |  | 32.251 |  | 31.826 |  | 31.826 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.912 |  | 24 | 0
06.01.23 23 | 79.37 |  | 47.24 |  | 32.12 |  | 6.5 |  | 4.6 | 30.588 |  | 30.213 |  | 29.823 |  | 29.823 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.96 |  | 24 | 0
07.01.23 23 | 82.67 |  | 46.91 |  | 35.76 |  | 6.5 |  | 4.6 | 30.438 |  | 30.007 |  | 29.618 |  | 29.618 |  | 0 |  | 5 | 3 | 1.061 |  | 24 | 0
08.01.23 23 | 83.86 |  | 47.06 |  | 36.8 |  | 6.5 |  | 4.6 | 30.824 |  | 30.363 |  | 29.971 |  | 29.971 |  | 0 |  | 5 | 3 | 1.105 |  | 24 | 0
09.01.23 23 | 83.81 |  | 46.7 |  | 37.11 |  | 6.5 |  | 4.6 | 30.615 |  | 30.157 |  | 29.77 |  | 29.77 |  | 0 |  | 5 | 3 | 1.107 |  | 24 | 0
10.01.23 23 | 81.36 |  | 45.32 |  | 36.04 |  | 6.5 |  | 4.6 | 30.857 |  | 30.427 |  | 30.054 |  | 30.054 |  | 0 |  | 5 | 3 | 1.085 |  | 24 | 0
11.01.23 23 | 83.47 |  | 46.76 |  | 36.72 |  | 6.5 |  | 4.6 | 31.517 |  | 31.058 |  | 30.655 |  | 30.655 |  | 0 |  | 5 | 3 | 1.127 |  | 24 | 0
12.01.23 23 | 85.09 |  | 49.7 |  | 35.39 |  | 6.5 |  | 4.6 | 32.266 | ! | 31.803 | ! | 31.349 | ! | 31.349 | ! | 0 |  | 5 | 3 | 1.112 |  | 23 | 1 | *
13.01.23 23 | 81.64 |  | 49.61 |  | 32.03 |  | 6.5 |  | 4.6 | 33.842 |  | 33.418 |  | 32.949 |  | 32.949 |  | 0 |  | 5 | 3 | 1.057 |  | 24 | 0
14.01.23 23 | 74.31 |  | 45.94 |  | 28.37 |  | 6.5 |  | 4.6 | 32.163 |  | 31.857 |  | 31.46 |  | 31.46 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.894 |  | 24 | 0
15.01.23 23 | 71.86 |  | 44.65 |  | 27.21 |  | 6.5 |  | 4.6 | 31.607 |  | 31.339 |  | 30.965 |  | 30.965 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.844 |  | 24 | 0
16.01.23 23 | 70.76 |  | 43.69 |  | 27.07 |  | 6.5 |  | 4.6 | 31.046 |  | 30.796 |  | 30.437 |  | 30.437 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.825 |  | 24 | 0
17.01.23 23 | 70.65 |  | 43.97 |  | 26.68 |  | 6.5 |  | 4.6 | 31.53 |  | 31.281 |  | 30.913 |  | 30.913 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.826 |  | 24 | 0
18.01.23 23 | 69.83 |  | 43.91 |  | 25.92 |  | 6.5 |  | 4.6 | 31.904 |  | 31.666 |  | 31.295 |  | 31.295 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.812 |  | 24 | 0
19.01.23 23 | 70.24 |  | 44.07 |  | 26.17 |  | 6.5 |  | 4.6 | 31.837 |  | 31.594 |  | 31.223 |  | 31.223 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.818 |  | 24 | 0
20.01.23 23 | 70.44 |  | 44.83 |  | 25.6 |  | 6.5 |  | 4.6 | 32.519 |  | 32.277 |  | 31.886 |  | 31.886 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.818 |  | 24 | 0
21.01.23 23 | 69.26 |  | 42.39 |  | 26.87 | < | 6.5 |  | 4.6 | 18.386 | < | 18.302 | < | 17.996 | < | 18.016 | < | -0.02 | # | 5 | 3 | 0.484 | < | 22 | 2 | *
22.01.23 23 | 75.2 |  | 45.33 |  | 29.87 |  | 6.5 |  | 4.6 | 31.375 |  | 31.111 |  | 30.702 |  | 30.702 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.919 |  | 24 | 0
23.01.23 23 | 77.99 |  | 47.04 |  | 30.95 |  | 6.5 |  | 4.6 | 30.836 |  | 30.576 |  | 30.137 |  | 30.137 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.934 |  | 24 | 0
24.01.23 23 | 78.33 |  | 47.29 |  | 31.03 |  | 6.5 |  | 4.6 | 30.76 |  | 30.472 |  | 30.046 |  | 30.046 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.934 |  | 24 | 0
25.01.23 23 | 75.71 |  | 46.95 |  | 28.76 |  | 6.5 |  | 4.6 | 31.881 |  | 31.608 |  | 31.179 |  | 31.179 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.898 |  | 24 | 0
Итого/Средн | 75.29 |  | 45.89 |  | 29.4 |  | 6.5 |  | 4.6 | 783.952 |  | 776.305 |  | 766.396 |  | 766.417 |  | -0.02 |  | 5 | 3 | 22.571 |  | 597 | 3
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
31.12.22 23 | 20279.743 | 20000.458 | 19485.636 | 19405.3 | 80.336 | 516.349 | 27852 | 673 | (R) реверс
25.01.23 23 | 21063.695 | 20776.763 | 20252.032 | 20171.717 | 80.315 | 538.92 | 28449 | 676 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 783.952 | 776.305 | 766.396 | 766.417 | -0.02 | 22.571 | 597 | 3 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/01/23г.
Абонент: Д,С 87 Карамелька
Адрес:Зенитчиков 15а
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19077493, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x69FE
Дата/время | t1 |  | t2 |  | dt |  | P1 |  | P2 | V1 |  | V2 |  | M1 |  | M2 |  | dM |  | tx | Px | Qтв |  | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | °C |  | °C |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 | м3 |  | м3 |  | т |  | т |  | т |  | °C | кгс/см2 | Гкал |  | ч | ч
26.01.23 23 | 70.28 |  | 44.07 |  | 26.21 |  | 6.5 |  | 4.6 | 30.071 |  | 29.878 |  | 29.508 |  | 29.508 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.775 |  | 24 | 0
Итого/Средн | 70.28 |  | 44.07 |  | 26.21 |  | 6.5 |  | 4.6 | 30.071 |  | 29.878 |  | 29.508 |  | 29.508 |  | 0 |  | 5 | 3 | 0.775 |  | 24 | 0
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
25.01.23 23 | 21063.695 | 20776.763 | 20252.032 | 20171.717 | 80.315 | 538.92 | 28449 | 676 | (R) реверс
26.01.23 23 | 21093.766 | 20806.642 | 20281.54 | 20201.224 | 80.315 | 539.694 | 28473 | 676 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 30.071 | 29.879 | 29.508 | 29.508 | 0 | 0.775 | 24 | 0 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________