## xls
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 09/01/23г.-25/01/23г.
Абонент: Д,С 87 Карамелька
Адрес:Зенитчиков 15а
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.05 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19077493, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x69FE
Дата/время | t1 |  | P1 |  | V1 |  | M1 |  | tx | Px | Qтв | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | кгс/см2 |  | м3 |  | т |  | °C | кгс/см2 | Гкал | ч | ч
09.01.23 23 | 44.95 |  | 5.5 |  | 3.978 |  | 3.941 |  | 5 | 3 | 0.158 | 24 | 0
10.01.23 23 | 44.3 |  | 5.5 |  | 4.383 |  | 4.343 |  | 5 | 3 | 0.171 | 24 | 0
11.01.23 23 | 44.74 |  | 5.5 |  | 4.002 |  | 3.965 |  | 5 | 3 | 0.158 | 24 | 0
12.01.23 23 | 46.58 |  | 5.5 |  | 3.75 | ! | 3.712 | ! | 5 | 3 | 0.154 | 23 | 1 | *
13.01.23 23 | 48.76 |  | 5.5 |  | 4.608 |  | 4.557 |  | 5 | 3 | 0.199 | 24 | 0
14.01.23 23 | 43.06 |  | 5.5 |  | 2.51 |  | 2.488 |  | 5 | 3 | 0.095 | 24 | 0
15.01.23 23 | 39.53 |  | 5.5 |  | 2.168 |  | 2.152 |  | 5 | 3 | 0.074 | 24 | 0
16.01.23 23 | 42.75 |  | 5.5 |  | 4.894 |  | 4.853 |  | 5 | 3 | 0.183 | 24 | 0
17.01.23 23 | 42.55 |  | 5.5 |  | 3.274 |  | 3.247 |  | 5 | 3 | 0.122 | 24 | 0
18.01.23 23 | 38.5 |  | 5.5 |  | 2.177 |  | 2.162 |  | 5 | 3 | 0.072 | 24 | 0
19.01.23 23 | 40.72 |  | 5.5 |  | 2.588 |  | 2.568 |  | 5 | 3 | 0.092 | 24 | 0
20.01.23 23 | 41.83 |  | 5.5 |  | 3.055 |  | 3.031 |  | 5 | 3 | 0.112 | 24 | 0
21.01.23 23 | 19.2 |  | 5.5 |  | 0.051 |  | 0.051 |  | 5 | 3 | 0.001 | 24 | 0
22.01.23 23 | 20.27 |  | 5.5 |  | 0.123 |  | 0.123 |  | 5 | 3 | 0.002 | 24 | 0
23.01.23 23 | 43.21 |  | 5.5 |  | 2.579 |  | 2.557 |  | 5 | 3 | 0.098 | 24 | 0
24.01.23 23 | 46.51 |  | 5.5 |  | 3.529 |  | 3.493 |  | 5 | 3 | 0.145 | 24 | 0
25.01.23 23 | 41.09 |  | 5.5 |  | 1.865 |  | 1.851 |  | 5 | 3 | 0.067 | 24 | 0
Итого/Средн | 43.73 |  | 5.5 |  | 49.533 |  | 49.096 |  | 5 | 3 | 1.903 | 407 | 1
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | M1 | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
08.01.23 23 | 4319.443 | 4290.762 | 99.746 | 28493 | 224 | (R) реверс
25.01.23 23 | 4368.976 | 4339.858 | 101.649 | 28900 | 225 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 49.533 | 49.096 | 1.903 | 407 | 1 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/01/23г.-29/01/23г.
Абонент: Д,С 87 Карамелька
Адрес:Зенитчиков 15а
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.05 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19077493, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x69FE
Дата/время | t1 |  | P1 |  | V1 |  | M1 |  | tx | Px | Qтв | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | кгс/см2 |  | м3 |  | т |  | °C | кгс/см2 | Гкал | ч | ч
26.01.23 23 | 40.34 |  | 5.5 |  | 2.393 |  | 2.376 |  | 5 | 3 | 0.084 | 24 | 0
27.01.23 23 | 39.94 |  | 5.5 |  | 2.437 |  | 2.419 |  | 5 | 3 | 0.085 | 24 | 0
28.01.23 23 | 19.96 |  | 5.5 |  | 0.018 |  | 0.017 |  | 5 | 3 | 0 | 24 | 0
29.01.23 23 | 12.13 |  | 5.5 |  | 0.082 |  | 0.082 |  | 5 | 3 | 0.001 | 24 | 0
Итого/Средн | 39.6 |  | 5.5 |  | 4.929 |  | 4.894 |  | 5 | 3 | 0.169 | 96 | 0
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | M1 | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
25.01.23 23 | 4368.976 | 4339.858 | 101.649 | 28900 | 225 | (R) реверс
29.01.23 23 | 4373.905 | 4344.752 | 101.818 | 28996 | 225 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 4.929 | 4.894 | 0.169 | 96 | 0 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________