## xls
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/02/23г.-02/03/23г.
Абонент:Д.С. 102 (8а)
Адрес:Обногского 8а
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-01 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19077545, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x17AD
Дата/время | t1 |  | t2 |  | dt |  | P1 |  | P2 | V1 |  | V2 |  | M1 |  | M2 |  | dM | tx | Px | Qтв | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | °C |  | °C |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 | м3 |  | м3 |  | т |  | т |  | т | °C | кгс/см2 | Гкал | ч | ч
06.02.23 23 | 82.17 |  | 53.72 |  | 28.45 |  | 6.4 |  | 4.7 | 44.758 |  | 44.022 |  | 43.441 |  | 43.441 |  | 0 | 5 | 3 | 1.238 | 24 | 0
07.02.23 23 | 86.56 |  | 55.96 |  | 30.6 |  | 6.4 |  | 4.7 | 44.616 |  | 43.821 |  | 43.185 |  | 43.185 |  | 0 | 5 | 3 | 1.325 | 24 | 0
08.02.23 23 | 82.78 |  | 53.96 |  | 28.82 |  | 6.4 |  | 4.7 | 38.6 | ! | 37.955 | ! | 37.449 | ! | 37.449 | ! | 0 | 5 | 3 | 1.081 | 21 | 3 | *
09.02.23 23 | 81.83 |  | 53.79 |  | 28.04 |  | 6.4 |  | 4.7 | 44.503 |  | 43.778 |  | 43.2 |  | 43.2 |  | 0 | 5 | 3 | 1.214 | 24 | 0
10.02.23 23 | 78.83 |  | 52.83 |  | 26 |  | 6.4 |  | 4.7 | 45.443 |  | 44.759 |  | 44.193 |  | 44.193 |  | 0 | 5 | 3 | 1.151 | 24 | 0
11.02.23 23 | 76.99 |  | 51.85 |  | 25.14 |  | 6.4 |  | 4.7 | 45.237 |  | 44.585 |  | 44.045 |  | 44.045 |  | 0 | 5 | 3 | 1.109 | 24 | 0
12.02.23 23 | 78.03 |  | 52.23 |  | 25.79 |  | 6.4 |  | 4.7 | 44.908 |  | 44.241 |  | 43.695 |  | 43.695 |  | 0 | 5 | 3 | 1.129 | 24 | 0
13.02.23 23 | 78.17 |  | 51.91 |  | 26.27 |  | 6.4 |  | 4.7 | 44.055 |  | 43.39 |  | 42.86 |  | 42.86 |  | 0 | 5 | 3 | 1.128 | 24 | 0
14.02.23 23 | 82 |  | 54.4 |  | 27.6 |  | 6.4 |  | 4.7 | 45.79 |  | 45.054 |  | 44.444 |  | 44.444 |  | 0 | 5 | 3 | 1.229 | 24 | 0
15.02.23 23 | 81.84 |  | 54.17 |  | 27.67 |  | 6.4 |  | 4.7 | 44.737 |  | 44.012 |  | 43.424 |  | 43.424 |  | 0 | 5 | 3 | 1.204 | 24 | 0
16.02.23 23 | 82.91 |  | 54.21 |  | 28.7 |  | 6.4 |  | 4.7 | 44.9 |  | 44.153 |  | 43.556 |  | 43.556 |  | 0 | 5 | 3 | 1.253 | 24 | 0
17.02.23 23 | 82.59 |  | 55.28 |  | 27.31 |  | 6.4 |  | 4.7 | 47.22 |  | 46.465 |  | 45.815 |  | 45.815 |  | 0 | 5 | 3 | 1.254 | 24 | 0
18.02.23 23 | 85.8 |  | 57.52 |  | 28.28 |  | 6.4 |  | 4.7 | 48.262 |  | 47.448 |  | 46.73 |  | 46.73 |  | 0 | 5 | 3 | 1.325 | 24 | 0
19.02.23 23 | 84.13 |  | 55.22 |  | 28.92 |  | 6.4 |  | 4.7 | 44.702 |  | 43.938 |  | 43.327 |  | 43.327 |  | 0 | 5 | 3 | 1.256 | 24 | 0
20.02.23 23 | 88.99 |  | 56.65 |  | 32.34 |  | 6.4 |  | 4.7 | 44.259 |  | 43.414 |  | 42.769 |  | 42.769 |  | 0 | 5 | 3 | 1.386 | 24 | 0
21.02.23 23 | 90.12 |  | 57.94 |  | 32.18 |  | 6.4 |  | 4.7 | 45.683 |  | 44.811 |  | 44.113 |  | 44.113 |  | 0 | 5 | 3 | 1.423 | 24 | 0
22.02.23 23 | 90.68 |  | 58.27 |  | 32.41 |  | 6.4 |  | 4.7 | 45.929 |  | 45.048 |  | 44.337 |  | 44.337 |  | 0 | 5 | 3 | 1.44 | 24 | 0
23.02.23 23 | 90.29 |  | 57.82 |  | 32.47 |  | 6.4 |  | 4.7 | 45.656 |  | 44.778 |  | 44.083 |  | 44.083 |  | 0 | 5 | 3 | 1.435 | 24 | 0
24.02.23 23 | 91.15 |  | 58.6 |  | 32.56 |  | 6.4 |  | 4.7 | 46.522 |  | 45.624 |  | 44.894 |  | 44.894 |  | 0 | 5 | 3 | 1.465 | 24 | 0
25.02.23 23 | 88.01 |  | 58.58 |  | 29.43 |  | 6.4 |  | 4.7 | 48.335 |  | 47.487 |  | 46.735 |  | 46.735 |  | 0 | 5 | 3 | 1.379 | 24 | 0
26.02.23 23 | 79.46 |  | 54.49 |  | 24.97 |  | 6.4 |  | 4.7 | 47.838 |  | 47.129 |  | 46.498 |  | 46.498 |  | 0 | 5 | 3 | 1.164 | 24 | 0
27.02.23 23 | 71.99 |  | 49.13 |  | 22.86 |  | 6.4 |  | 4.7 | 43.28 |  | 42.706 |  | 42.252 |  | 42.252 |  | 0 | 5 | 3 | 0.967 | 24 | 0
28.02.23 23 | 71.38 |  | 47.48 |  | 23.9 |  | 6.4 |  | 4.7 | 41.51 |  | 40.942 |  | 40.541 |  | 40.541 |  | 0 | 5 | 3 | 0.971 | 24 | 0
01.03.23 23 | 74.76 |  | 49.32 |  | 25.44 |  | 6.4 |  | 4.7 | 42.66 |  | 42.027 |  | 41.578 |  | 41.578 |  | 0 | 5 | 3 | 1.06 | 24 | 0
02.03.23 23 | 77.64 |  | 51.09 |  | 26.55 |  | 6.4 |  | 4.7 | 43.412 |  | 42.741 |  | 42.24 |  | 42.24 |  | 0 | 5 | 3 | 1.123 | 24 | 0
Итого/Средн | 82.46 |  | 54.33 |  | 28.13 |  | 6.4 |  | 4.7 | 1122.816 |  | 1104.328 |  | 1089.402 |  | 1089.402 |  | 0 | 5 | 3 | 30.709 | 597 | 3
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
05.02.23 23 | 31732.322 | 31281.942 | 30752.146 | 30749.854 | 2.292 | 797.617 | 29598 | 797 | (R) реверс
02.03.23 23 | 32855.139 | 32386.27 | 31841.548 | 31839.256 | 2.292 | 828.327 | 30195 | 800 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 1122.817 | 1104.328 | 1089.402 | 1089.402 | 0 | 30.709 | 597 | 3 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________