## xls
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/02/23г.-02/03/23г.
Абонент:Д.С. 2
Адрес:Дьяконова 6а/1
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G2 max = 15.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19075264, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0xAC90
Дата/время | t1 |  | t2 |  | dt |  | P1 |  | P2 | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | tx | Px | Qтв | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | °C |  | °C |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 | м3 | м3 | т | т | т | °C | кгс/см2 | Гкал | ч | ч
06.02.23 23 | 81.57 |  | 55.48 |  | 26.09 |  | 7.5 |  | 3.8 | 112.882 | 111.972 | 109.996 | 109.996 | 0 | 5 | 3 | 2.88 | 24 | 0
07.02.23 23 | 86.04 |  | 58.14 |  | 27.9 |  | 7.5 |  | 3.8 | 113.354 | 112.279 | 110.14 | 110.14 | 0 | 5 | 3 | 3.085 | 24 | 0
08.02.23 23 | 81.97 |  | 56.13 |  | 25.84 |  | 7.5 |  | 3.8 | 112.77 | 111.857 | 109.856 | 109.856 | 0 | 5 | 3 | 2.85 | 24 | 0
09.02.23 23 | 81.36 |  | 55.89 |  | 25.46 |  | 7.5 |  | 3.8 | 113.182 | 112.271 | 110.285 | 110.285 | 0 | 5 | 3 | 2.819 | 24 | 0
10.02.23 23 | 78.26 |  | 54.45 |  | 23.81 |  | 7.5 |  | 3.8 | 112.914 | 112.16 | 110.253 | 110.253 | 0 | 5 | 3 | 2.635 | 24 | 0
11.02.23 23 | 76.44 |  | 53.36 |  | 23.08 |  | 7.5 |  | 3.8 | 113.162 | 112.522 | 110.643 | 110.643 | 0 | 5 | 3 | 2.563 | 24 | 0
12.02.23 23 | 77.54 |  | 53.88 |  | 23.66 |  | 7.5 |  | 3.8 | 113.071 | 112.432 | 110.501 | 110.501 | 0 | 5 | 3 | 2.624 | 24 | 0
13.02.23 23 | 76.42 |  | 53.1 |  | 23.32 |  | 7.5 |  | 3.8 | 111.657 | 111.061 | 109.192 | 109.192 | 0 | 5 | 3 | 2.556 | 24 | 0
14.02.23 23 | 78.8 |  | 55.44 |  | 23.36 |  | 7.5 |  | 3.8 | 120.058 | 119.344 | 117.216 | 117.216 | 0 | 5 | 3 | 2.748 | 24 | 0
15.02.23 23 | 80.63 |  | 55.86 |  | 24.77 |  | 7.5 |  | 3.8 | 114.943 | 114.134 | 112.084 | 112.084 | 0 | 5 | 3 | 2.786 | 24 | 0
16.02.23 23 | 82.43 |  | 56.44 |  | 25.99 |  | 7.5 |  | 3.8 | 114.591 | 113.776 | 111.654 | 111.654 | 0 | 5 | 3 | 2.912 | 24 | 0
17.02.23 23 | 82.18 |  | 56.82 |  | 25.35 |  | 7.5 |  | 3.8 | 115.385 | 114.601 | 112.444 | 112.444 | 0 | 5 | 3 | 2.862 | 24 | 0
18.02.23 23 | 85.46 |  | 58.64 |  | 26.82 |  | 7.5 |  | 3.8 | 116.103 | 115.19 | 112.91 | 112.91 | 0 | 5 | 3 | 3.04 | 24 | 0
19.02.23 23 | 83.82 |  | 57.62 |  | 26.19 |  | 7.5 |  | 3.8 | 114.644 | 113.86 | 111.64 | 111.64 | 0 | 5 | 3 | 2.935 | 24 | 0
20.02.23 23 | 89.29 |  | 59.74 |  | 29.55 |  | 7.5 |  | 3.8 | 114.716 | 113.66 | 111.311 | 111.311 | 0 | 5 | 3 | 3.302 | 24 | 0
21.02.23 23 | 90.6 |  | 61.03 |  | 29.57 |  | 7.5 |  | 3.8 | 116.361 | 115.215 | 112.781 | 112.781 | 0 | 5 | 3 | 3.348 | 24 | 0
22.02.23 23 | 91.2 |  | 61.45 |  | 29.75 |  | 7.5 |  | 3.8 | 116.845 | 115.637 | 113.187 | 113.187 | 0 | 5 | 3 | 3.381 | 24 | 0
23.02.23 23 | 90.58 |  | 60.74 |  | 29.85 |  | 7.5 |  | 3.8 | 115.694 | 114.473 | 112.106 | 112.106 | 0 | 5 | 3 | 3.359 | 24 | 0
24.02.23 23 | 91.54 |  | 61.25 |  | 30.29 |  | 7.5 |  | 3.8 | 116.284 | 115.004 | 112.595 | 112.595 | 0 | 5 | 3 | 3.424 | 24 | 0
25.02.23 23 | 88.14 |  | 60.32 |  | 27.81 |  | 7.5 |  | 3.8 | 117.769 | 116.639 | 114.276 | 114.276 | 0 | 5 | 3 | 3.191 | 24 | 0
26.02.23 23 | 79 |  | 55.52 |  | 23.48 |  | 7.5 |  | 3.8 | 116.176 | 115.48 | 113.417 | 113.417 | 0 | 5 | 3 | 2.674 | 24 | 0
27.02.23 23 | 71.73 |  | 51 |  | 20.73 |  | 7.5 |  | 3.8 | 109.592 | 110.22 | 107.979 | 107.979 | 0 | 5 | 3 | 2.247 | 24 | 0
28.02.23 23 | 71.21 |  | 49.9 |  | 21.31 |  | 7.5 |  | 3.8 | 106.421 | 107.277 | 105.02 | 105.02 | 0 | 5 | 3 | 2.246 | 24 | 0
01.03.23 23 | 74.59 |  | 52.07 |  | 22.52 |  | 7.5 |  | 3.8 | 111.971 | 112.496 | 110.144 | 110.144 | 0 | 5 | 3 | 2.49 | 24 | 0
02.03.23 23 | 77.37 |  | 53.63 |  | 23.74 |  | 7.5 |  | 3.8 | 112.2 | 112.169 | 109.961 | 109.961 | 0 | 5 | 3 | 2.62 | 24 | 0
Итого/Средн | 81.99 |  | 56.36 |  | 25.63 |  | 7.5 |  | 3.8 | 2852.746 | 2835.73 | 2781.589 | 2781.589 | 0 | 5 | 3 | 71.577 | 600 | 0
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
05.02.23 23 | 85923.101 | 85932.506 | 84114.35 | 84114.883 | -0.533 | 1943.136 | 31061 | 1111 | (R) реверс
02.03.23 23 | 88775.847 | 88768.236 | 86895.939 | 86896.472 | -0.533 | 2014.713 | 31661 | 1111 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 2852.746 | 2835.73 | 2781.589 | 2781.589 | 0 | 71.577 | 600 | 0 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________