## xls
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/02/23г.-02/03/23г.
Абонент:Д.С. 2
Адрес:Дьяконова 6а/1
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19075264, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xAC90
Дата/время | t1 |  | P1 |  | V1 |  | M1 | tx | Px | Qтв | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | кгс/см2 |  | м3 |  | т | °C | кгс/см2 | Гкал | ч | ч
06.02.23 23 | 51.68 |  | 5.5 |  | 5.398 |  | 5.33 | 5 | 3 | 0.249 | 24 | 0
07.02.23 23 | 51.92 |  | 5.5 |  | 5.295 |  | 5.227 | 5 | 3 | 0.245 | 24 | 0
08.02.23 23 | 50.85 |  | 5.5 |  | 4.87 |  | 4.81 | 5 | 3 | 0.221 | 24 | 0
09.02.23 23 | 52.42 |  | 5.5 |  | 6.167 |  | 6.087 | 5 | 3 | 0.289 | 24 | 0
10.02.23 23 | 51.23 |  | 5.5 |  | 4.979 |  | 4.918 | 5 | 3 | 0.227 | 24 | 0
11.02.23 23 | 35.39 |  | 5.5 |  | 0.98 |  | 0.975 | 5 | 3 | 0.03 | 24 | 0
12.02.23 23 | 23.8 |  | 5.5 |  | 0.178 |  | 0.178 | 5 | 3 | 0.003 | 24 | 0
13.02.23 23 | 51.89 |  | 5.5 |  | 5.614 |  | 5.542 | 5 | 3 | 0.26 | 24 | 0
14.02.23 23 | 53.08 |  | 5.5 |  | 5.321 |  | 5.251 | 5 | 3 | 0.253 | 24 | 0
15.02.23 23 | 52.26 |  | 5.5 |  | 5.277 |  | 5.209 | 5 | 3 | 0.246 | 24 | 0
16.02.23 23 | 53.68 |  | 5.5 |  | 6.444 |  | 6.357 | 5 | 3 | 0.31 | 24 | 0
17.02.23 23 | 53.98 |  | 5.5 |  | 6.439 |  | 6.351 | 5 | 3 | 0.311 | 24 | 0
18.02.23 23 | 27.09 |  | 5.5 |  | 0.416 |  | 0.415 | 5 | 3 | 0.009 | 24 | 0
19.02.23 23 | 27.16 |  | 5.5 |  | 0.261 |  | 0.26 | 5 | 3 | 0.006 | 24 | 0
20.02.23 23 | 47.18 |  | 5.5 |  | 4.861 |  | 4.81 | 5 | 3 | 0.203 | 24 | 0
21.02.23 23 | 49.62 |  | 5.5 |  | 6.027 |  | 5.956 | 5 | 3 | 0.266 | 24 | 0
22.02.23 23 | 51.04 |  | 5.5 |  | 6.604 |  | 6.524 | 5 | 3 | 0.3 | 24 | 0
23.02.23 23 | 28.36 |  | 5.5 |  | 0.604 |  | 0.602 | 5 | 3 | 0.014 | 24 | 0
24.02.23 23 | 23.52 |  | 5.5 |  | 0.117 |  | 0.116 | 5 | 3 | 0.002 | 24 | 0
25.02.23 23 | 24.29 |  | 5.5 |  | 0.049 |  | 0.049 | 5 | 3 | 0.001 | 24 | 0
26.02.23 23 | 28.02 |  | 5.5 |  | 0.502 |  | 0.5 | 5 | 3 | 0.012 | 24 | 0
27.02.23 23 | 49.61 |  | 5.5 |  | 6.541 |  | 6.465 | 5 | 3 | 0.288 | 24 | 0
28.02.23 23 | 49.04 |  | 5.5 |  | 5.951 |  | 5.884 | 5 | 3 | 0.259 | 24 | 0
01.03.23 23 | 51.64 |  | 5.5 |  | 6.212 |  | 6.134 | 5 | 3 | 0.286 | 24 | 0
02.03.23 23 | 51.77 |  | 5.5 |  | 6.316 |  | 6.236 | 5 | 3 | 0.292 | 24 | 0
Итого/Средн | 50.72 |  | 5.5 |  | 101.421 |  | 100.187 | 5 | 3 | 4.582 | 600 | 0
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | M1 | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
05.02.23 23 | 4339.814 | 4285.551 | 183.204 | 31274 | 898 | (R) реверс
02.03.23 23 | 4441.235 | 4385.738 | 187.786 | 31874 | 898 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 101.421 | 100.187 | 4.582 | 600 | 0 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________