## xls
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/02/23г.-02/03/23г.
Абонент:Д.С. 34
Адрес:Раеквского 3а
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-03 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 15.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19075262, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x60A6
Дата/время | t1 |  | P1 |  | V1 |  | M1 | tx | Px | Qтв | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | кгс/см2 |  | м3 |  | т | °C | кгс/см2 | Гкал | ч | ч
06.02.23 23 | 53.18 |  | 5.5 |  | 6.365 |  | 6.281 | 5 | 3 | 0.303 | 24 | 0
07.02.23 23 | 55.69 |  | 5.5 |  | 8.274 |  | 8.155 | 5 | 3 | 0.413 | 24 | 0
08.02.23 23 | 55.16 |  | 5.5 |  | 6.918 |  | 6.82 | 5 | 3 | 0.342 | 24 | 0
09.02.23 23 | 54.48 |  | 5.5 |  | 6.67 |  | 6.577 | 5 | 3 | 0.326 | 24 | 0
10.02.23 23 | 54.48 |  | 5.5 |  | 7.048 |  | 6.949 | 5 | 3 | 0.344 | 24 | 0
11.02.23 23 | 30.56 |  | 5.5 |  | 0.915 |  | 0.912 | 5 | 3 | 0.023 | 24 | 0
12.02.23 23 | 33.02 |  | 5.5 |  | 1.195 |  | 1.189 | 5 | 3 | 0.033 | 24 | 0
13.02.23 23 | 54.29 |  | 5.5 |  | 7.257 |  | 7.157 | 5 | 3 | 0.353 | 24 | 0
14.02.23 23 | 55.37 |  | 5.5 |  | 7.865 |  | 7.751 | 5 | 3 | 0.391 | 24 | 0
15.02.23 23 | 54.68 |  | 5.5 |  | 6.943 |  | 6.845 | 5 | 3 | 0.34 | 24 | 0
16.02.23 23 | 55.4 |  | 5.5 |  | 7.631 |  | 7.521 | 5 | 3 | 0.379 | 24 | 0
17.02.23 23 | 56.16 |  | 5.5 |  | 7.333 |  | 7.226 | 5 | 3 | 0.37 | 24 | 0
18.02.23 23 | 31.86 |  | 5.5 |  | 0.973 |  | 0.969 | 5 | 3 | 0.026 | 24 | 0
19.02.23 23 | 30.43 |  | 5.5 |  | 0.809 |  | 0.806 | 5 | 3 | 0.021 | 24 | 0
20.02.23 23 | 53.48 |  | 5.5 |  | 6.039 |  | 5.958 | 5 | 3 | 0.289 | 24 | 0
21.02.23 23 | 55 |  | 5.5 |  | 6.96 |  | 6.862 | 5 | 3 | 0.343 | 24 | 0
22.02.23 23 | 53.33 |  | 5.5 |  | 4.701 |  | 4.638 | 5 | 3 | 0.224 | 24 | 0
23.02.23 23 | 35.63 |  | 5.5 |  | 0.566 |  | 0.563 | 5 | 3 | 0.017 | 24 | 0
24.02.23 23 | 38.33 |  | 5.5 |  | 0.65 |  | 0.646 | 5 | 3 | 0.022 | 24 | 0
25.02.23 23 | 26.6 |  | 5.5 |  | 0.064 |  | 0.064 | 5 | 3 | 0.001 | 24 | 0
26.02.23 23 | 46.48 |  | 5.5 |  | 1.638 |  | 1.621 | 5 | 3 | 0.067 | 24 | 0
27.02.23 23 | 52.96 |  | 5.5 |  | 6.398 |  | 6.314 | 5 | 3 | 0.303 | 24 | 0
28.02.23 23 | 52.48 |  | 5.5 |  | 6.929 |  | 6.839 | 5 | 3 | 0.325 | 24 | 0
01.03.23 23 | 49.75 |  | 5.5 |  | 6.319 |  | 6.246 | 5 | 3 | 0.28 | 24 | 0
02.03.23 23 | 50.03 |  | 5.5 |  | 7.172 |  | 7.088 | 5 | 3 | 0.319 | 24 | 0
Итого/Средн | 52.97 |  | 5.5 |  | 123.632 |  | 121.995 | 5 | 3 | 5.854 | 600 | 0
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | M1 | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
05.02.23 23 | 5798.466 | 5720.765 | 255.023 | 31199 | 973 | (R) реверс
02.03.23 23 | 5922.098 | 5842.76 | 260.877 | 31799 | 973 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 123.632 | 121.995 | 5.854 | 600 | 0 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________