## xls
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 06/02/23г.-02/03/23г.
Абонент:Д.С. 65
Адрес:Красноуральская 8а
Договор N:000000000 Тип расходомера:___________
Тепловычислитель ТВ7-01 сет.N 000 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.02 м3/ч
М сет.воды=______т.сут Мгвс=______ т.сут G2 max = 12.00 м3/ч G2 min = 0.02 м3/ч
tхв: догов., tхд = 5.00°C
Серийный номер 19076808, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x1BD5
Дата/время | t1 |  | t2 |  | dt |  | P1 |  | P2 | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | tx | Px | Qтв | ВНР | ВОС | НС
| °C |  | °C |  | °C |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 | м3 | м3 | т | т | т | °C | кгс/см2 | Гкал | ч | ч
06.02.23 23 | 69.69 |  | 44.19 |  | 25.5 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.931 | 22.578 | 22.403 | 22.403 | 0 | 5 | 3 | 0.572 | 24 | 0
07.02.23 23 | 73.68 |  | 45.85 |  | 27.83 |  | 6.5 |  | 4.7 | 23.001 | 22.611 | 22.419 | 22.419 | 0 | 5 | 3 | 0.625 | 24 | 0
08.02.23 23 | 71.78 |  | 44.89 |  | 26.89 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.322 | 21.958 | 21.781 | 21.781 | 0 | 5 | 3 | 0.587 | 24 | 0
09.02.23 23 | 69.85 |  | 43.26 |  | 26.59 |  | 6.5 |  | 4.7 | 20.681 | 20.363 | 20.208 | 20.208 | 0 | 5 | 3 | 0.538 | 24 | 0
10.02.23 23 | 69.09 |  | 43.94 |  | 25.14 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.799 | 22.413 | 22.261 | 22.261 | 0 | 5 | 3 | 0.561 | 24 | 0
11.02.23 23 | 67.32 |  | 43.54 |  | 23.78 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.675 | 22.307 | 22.162 | 22.162 | 0 | 5 | 3 | 0.528 | 24 | 0
12.02.23 23 | 67.42 |  | 43.57 |  | 23.85 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.466 | 22.113 | 21.962 | 21.962 | 0 | 5 | 3 | 0.525 | 24 | 0
13.02.23 23 | 67.78 |  | 43.37 |  | 24.41 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.036 | 21.694 | 21.543 | 21.543 | 0 | 5 | 3 | 0.527 | 24 | 0
14.02.23 23 | 70.22 |  | 44.89 |  | 25.34 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.808 | 22.446 | 22.27 | 22.27 | 0 | 5 | 3 | 0.565 | 24 | 0
15.02.23 23 | 71.66 |  | 45.44 |  | 26.22 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.451 | 22.091 | 21.908 | 21.908 | 0 | 5 | 3 | 0.575 | 24 | 0
16.02.23 23 | 70.25 |  | 44.35 |  | 25.9 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.248 | 21.902 | 21.729 | 21.729 | 0 | 5 | 3 | 0.564 | 24 | 0
17.02.23 23 | 71.54 |  | 45.77 |  | 25.77 |  | 6.5 |  | 4.7 | 23.028 | 22.67 | 22.477 | 22.477 | 0 | 5 | 3 | 0.58 | 24 | 0
18.02.23 23 | 73.38 |  | 47.03 |  | 26.35 |  | 6.5 |  | 4.7 | 23.129 | 22.765 | 22.554 | 22.554 | 0 | 5 | 3 | 0.595 | 24 | 0
19.02.23 23 | 72.54 |  | 45.81 |  | 26.73 |  | 6.5 |  | 4.7 | 21.461 | 21.129 | 20.941 | 20.941 | 0 | 5 | 3 | 0.561 | 24 | 0
20.02.23 23 | 73.05 |  | 45.02 |  | 28.03 |  | 6.5 |  | 4.7 | 21.14 | 20.805 | 20.624 | 20.624 | 0 | 5 | 3 | 0.579 | 24 | 0
21.02.23 23 | 74.2 |  | 45.94 |  | 28.25 |  | 6.5 |  | 4.7 | 21.903 | 21.548 | 21.352 | 21.352 | 0 | 5 | 3 | 0.604 | 24 | 0
22.02.23 23 | 75.25 |  | 46.42 |  | 28.83 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.264 | 21.892 | 21.69 | 21.69 | 0 | 5 | 3 | 0.626 | 24 | 0
23.02.23 23 | 75.82 |  | 46.94 |  | 28.88 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.048 | 21.678 | 21.472 | 21.472 | 0 | 5 | 3 | 0.621 | 24 | 0
24.02.23 23 | 75.78 |  | 47.05 |  | 28.74 |  | 6.5 |  | 4.7 | 22.493 | 22.115 | 21.905 | 21.905 | 0 | 5 | 3 | 0.63 | 24 | 0
25.02.23 23 | 75.21 |  | 48.2 |  | 27.02 |  | 6.5 |  | 4.7 | 23.639 | 23.253 | 23.025 | 23.025 | 0 | 5 | 3 | 0.623 | 24 | 0
26.02.23 23 | 69.68 |  | 46.22 |  | 23.45 |  | 6.5 |  | 4.7 | 23.452 | 23.121 | 22.917 | 22.917 | 0 | 5 | 3 | 0.538 | 24 | 0
27.02.23 23 | 63.88 |  | 42.18 |  | 21.69 |  | 6.5 |  | 4.7 | 21.089 | 20.827 | 20.677 | 20.677 | 0 | 5 | 3 | 0.449 | 24 | 0
28.02.23 23 | 61.51 |  | 39.96 |  | 21.55 |  | 6.5 |  | 4.7 | 19.88 | 19.639 | 19.516 | 19.516 | 0 | 5 | 3 | 0.421 | 24 | 0
01.03.23 23 | 62.44 |  | 39.97 |  | 22.47 |  | 6.5 |  | 4.7 | 20.136 | 19.878 | 19.756 | 19.756 | 0 | 5 | 3 | 0.445 | 24 | 0
02.03.23 23 | 64.84 |  | 41.22 |  | 23.62 |  | 6.5 |  | 4.7 | 20.539 | 20.261 | 20.126 | 20.126 | 0 | 5 | 3 | 0.476 | 24 | 0
Итого/Средн | 70.41 |  | 44.67 |  | 25.74 |  | 6.5 |  | 4.7 | 552.618 | 544.057 | 539.678 | 539.678 | 0 | 5 | 3 | 13.914 | 600 | 0
Итоговое потребление на начало и конец периода:
Дата/время | V1 | V2 | M1 | M2 | dM | Qтв | ВНР | ВОС | Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
| м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч | (#) дисбаланс масс
05.02.23 23 | 20748.408 | 20411.839 | 20189.762 | 20190.391 | -0.629 | 437.26 | 29622 | 773 | (R) реверс
02.03.23 23 | 21301.025 | 20955.897 | 20729.44 | 20730.068 | -0.629 | 451.175 | 30222 | 773 | (o) отсут.теплонос.
Итого | 552.618 | 544.057 | 539.678 | 539.678 | 0 | 13.914 | 600 | 0 | (X) аппар.неиспр.
Представитель абонента ____________ Представитель снабжающей организации ____________