## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н2-1.0, зав. №02587
| Температура холодной воды tхв --- °C | [10 empty] | Суточные данные за период с 06.02.23 по 01.03.23
| Давление холодной воды Рхв --- кгс/см2 | [10 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №3 | [10 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловой ввод №1 | [17 empty] | Доп. трубопр.
|  |  | Q1, Гкал | G1, т |  |  | t1, °C | P1, кгс/см2 |  | НС1 |  |  | G2, т |  | t2, °C |  |  | P2, кгс/см2 | НС2 | T1, ч | V3, м3
06.02.2023 |  |  | 6,767 | 99,077 |  |  | 82,90 | 5,0 |  |  |  |  | 98,586 |  | 14,40 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
07.02.2023 |  |  | 6,845 | 97,039 |  |  | 84,90 | 5,0 |  |  |  |  | 96,691 |  | 14,30 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
08.02.2023 |  |  | 7,233 | 110,740 |  |  | 79,90 | 5,0 |  |  |  |  | 110,152 |  | 14,50 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
09.02.2023 |  |  | 5,996 | 90,542 |  |  | 80,40 | 5,0 |  |  |  |  | 90,204 |  | 14,10 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
10.02.2023 |  |  | 6,162 | 95,350 |  |  | 78,80 | 5,0 |  |  |  |  | 94,961 |  | 14,10 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
11.02.2023 |  |  | 5,999 | 94,172 |  |  | 77,70 | 5,0 |  |  |  |  | 93,737 |  | 14,00 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
12.02.2023 |  |  | 6,348 | 101,207 |  |  | 77,20 | 5,0 |  |  |  |  | 100,710 |  | 14,30 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
13.02.2023 |  |  | 7,024 | 112,901 |  |  | 77,20 | 5,0 |  |  |  |  | 112,266 |  | 14,70 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
14.02.2023 |  |  | 6,699 | 102,436 |  |  | 79,90 | 5,0 |  |  |  |  | 102,154 |  | 14,40 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
15.02.2023 |  |  | 6,842 | 101,745 |  |  | 82,20 | 5,0 |  |  |  |  | 101,560 |  | 14,50 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
16.02.2023 |  |  | 7,351 | 110,843 |  |  | 81,10 | 5,0 |  |  |  |  | 110,418 |  | 14,70 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
17.02.2023 |  |  | 6,282 | 90,225 |  |  | 83,90 | 5,0 |  |  |  |  | 90,076 |  | 14,10 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
18.02.2023 |  |  | 6,653 | 91,914 |  |  | 86,80 | 5,0 |  |  |  |  | 91,761 |  | 14,30 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
19.02.2023 |  |  | 7,914 | 115,338 |  |  | 83,80 | 5,0 |  |  |  |  | 114,934 |  | 15,10 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
20.02.2023 |  |  | 8,598 | 115,881 |  |  | 89,70 | 5,0 |  |  |  |  | 115,635 |  | 15,30 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
21.02.2023 |  |  | 6,608 | 86,369 |  |  | 91,10 | 5,0 |  |  |  |  | 86,323 |  | 14,50 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
22.02.2023 |  |  | 7,167 | 94,049 |  |  | 91,00 | 5,0 |  |  |  |  | 94,034 |  | 14,40 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
23.02.2023 |  |  | 7,838 | 101,524 |  |  | 91,00 | 5,0 |  |  |  |  | 101,448 |  | 13,90 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
24.02.2023 |  |  | 8,005 | 102,712 |  |  | 92,00 | 5,0 |  |  |  |  | 102,666 |  | 14,90 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
25.02.2023 |  |  | 4,584 | 61,537 |  |  | 87,80 | 5,0 |  |  |  |  | 61,455 |  | 11,00 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
26.02.2023 |  |  | 5,413 | 84,454 |  |  | 76,90 | 5,0 |  |  |  |  | 84,511 |  | 18,50 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
27.02.2023 |  |  | 6,557 | 106,552 |  |  | 75,70 | 5,0 |  |  |  |  | 106,598 |  | 14,10 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
28.02.2023 |  |  | 7,057 | 123,699 |  |  | 73,00 | 5,0 |  |  |  |  | 123,602 |  | 15,00 |  |  | 5,0 |  | 24:00 | ---
01.03.2023 |  |  | 2,723 | 44,933 |  |  | 75,26 | 5,0 |  |  |  |  | 44,856 |  | 14,57 |  |  | 5,0 |  | 09:00 | ---
Среднее |  |  | 6,611 | 97,302 |  |  | 82,51 | 5,0 |  | --- |  |  | 97,056 |  | 14,49 |  |  | 5,0 | --- | 23:22
Итого |  |  | 158,663 | 2335,242 |  |  | --- | --- |  | --- |  |  | 2329,339 |  | --- |  |  | --- | --- | 561:00
Дата |  |  | Q1, Гкал |  |  | G1, т |  |  | G2, т |  |  |  |  | T1, ч |  |  | V3, м3
06.02.23 |  |  | 2568,192 |  |  | 38377,549 |  |  | 38312,224 |  |  |  |  | 25493:26 |  |  | ---
01.03.23 |  |  | 2726,854 |  |  | 40712,791 |  |  | 40641,563 |  |  |  |  | 26054:26 |  |  | ---
| Суммарное время аварийных ситуаций, ч: | [9 empty] | 15:00
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
Принятые обозначения:
Qi - количество потребленной (отпущенной) в i-ом тепловом контуре тепловой энергии, ГДж (Гкалл); Gi - масса (объем) теплоносителя в i-ом трубопроводе, т (м3); ti - температура теплоносителя в i-ом трубопроводе, °C; Pi - давление теплоносителя в i-ом трубопроводе, кг/см2; dti - разность температур теплоносителя в i-ом и j-ом трубопроводах, °C; НСi - наличие нештатной ситуации; Ti - время безаварийной работы в i-ом трубопроводе, час:мин.
Коды канальных ошибок:
1 - Обрыв или КЗ датчика расхода 2 - Температура теплоносителя вне допустимого диапазона 3 - Разность температур меньше 0 °C 4 - Температура теплоносителя меньше температуры Тхв 5 - Тепловая мощность меньше 0 7 - Разность температур меньше 3 °C
Коды системных ошибок:
8 - Сброс системы 9 - Пониженное напряжение питания 0 - Пропадание питания