## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н30, зав. №00001459
| Температура холодной воды Тхв 5 °C | [11 empty] | Суточные данные за период с 19.12.22 по 18.01.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [11 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №3.1 | [11 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система 2
|  |  | Q2, Гкал | G3, т |  |  | V3, м3 | Tр, чч:мм | Tр 2 чч:мм | t3, °C |  | P3, кг/см2 |  | Канальные НС |  | НС ТС
19.12.2022 |  |  | 0,148 | 3,674 |  |  | 3,710 | 24:00 | 24:00 | 41,54 |  | 0,000
20.12.2022 |  |  | 0,165 | 3,665 |  |  | 3,710 | 24:00 | 24:00 | 42,88 |  | 0,000
21.12.2022 |  |  | 0,153 | 3,590 |  |  | 3,630 | 24:00 | 24:00 | 41,35 |  | 0,000
22.12.2022 |  |  | 0,242 | 5,203 |  |  | 5,270 | 24:00 | 24:00 | 45,03 |  | 0,000
23.12.2022 |  |  | 0,185 | 4,161 |  |  | 4,210 | 24:00 | 24:00 | 43,15 |  | 0,000
24.12.2022 |  |  | 0,188 | 4,442 |  |  | 4,490 | 24:00 | 24:00 | 42,24 |  | 0,000
25.12.2022 |  |  | 0,239 | 5,376 |  |  | 5,440 | 24:00 | 24:00 | 44,09 |  | 0,000
26.12.2022 |  |  | 0,182 | 4,111 |  |  | 4,160 | 24:00 | 24:00 | 43,94 |  | 0,000
27.12.2022 |  |  | 0,160 | 3,738 |  |  | 3,780 | 24:00 | 24:00 | 41,59 |  | 0,000
28.12.2022 |  |  | 0,136 | 3,447 |  |  | 3,480 | 24:00 | 24:00 | 38,96 |  | 0,000
29.12.2022 |  |  | 0,147 | 3,915 |  |  | 3,950 | 24:00 | 24:00 | 39,56 |  | 0,000
30.12.2022 |  |  | 0,153 | 4,073 |  |  | 4,110 | 24:00 | 24:00 | 39,88 |  | 0,000
31.12.2022 |  |  | 0,101 | 2,928 |  |  | 2,950 | 24:00 | 24:00 | 36,80 |  | 0,000
01.01.2023 |  |  | 0,059 | 2,099 |  |  | 2,110 | 24:00 | 24:00 | 33,72 |  | 0,000
02.01.2023 |  |  | 0,099 | 3,019 |  |  | 3,040 | 24:00 | 24:00 | 34,15 |  | 0,000
03.01.2023 |  |  | 0,112 | 3,305 |  |  | 3,330 | 24:00 | 24:00 | 35,79 |  | 0,000
04.01.2023 |  |  | 0,120 | 3,725 |  |  | 3,750 | 24:00 | 24:00 | 37,25 |  | 0,000
05.01.2023 |  |  | 0,191 | 5,428 |  |  | 5,470 | 24:00 | 24:00 | 40,44 |  | 0,000
06.01.2023 |  |  | 0,189 | 5,368 |  |  | 5,410 | 24:00 | 24:00 | 37,47 |  | 0,000
07.01.2023 |  |  | 0,160 | 4,754 |  |  | 4,790 | 24:00 | 23:59 | 35,99 |  | 0,000 |  |  |  | 4,V
08.01.2023 |  |  | 0,224 | 6,360 |  |  | 6,410 | 24:00 | 24:00 | 39,15 |  | 0,000
09.01.2023 |  |  | 0,172 | 4,822 |  |  | 4,860 | 24:00 | 24:00 | 39,83 |  | 0,000
10.01.2023 |  |  | 0,209 | 4,765 |  |  | 4,820 | 24:00 | 24:00 | 42,09 |  | 0,000
11.01.2023 |  |  | 0,439 | 10,056 |  |  | 10,170 | 24:00 | 24:00 | 47,16 |  | 0,000
12.01.2023 |  |  | 0,311 | 7,784 |  |  | 7,860 | 24:00 | 24:00 | 44,12 |  | 0,000
13.01.2023 |  |  | 0,210 | 5,107 |  |  | 5,160 | 24:00 | 24:00 | 43,44 |  | 0,000
14.01.2023 |  |  | 0,228 | 5,905 |  |  | 5,960 | 24:00 | 24:00 | 41,74 |  | 0,000
15.01.2023 |  |  | 0,182 | 5,100 |  |  | 5,140 | 24:00 | 24:00 | 38,88 |  | 0,000
16.01.2023 |  |  | 0,160 | 4,453 |  |  | 4,490 | 24:00 | 24:00 | 39,20 |  | 0,000
17.01.2023 |  |  | 0,198 | 5,424 |  |  | 5,470 | 24:00 | 24:00 | 39,11 |  | 0,000
18.01.2023 |  |  | 0,302 | 7,384 |  |  | 7,460 | 24:00 | 24:00 | 42,61 |  | 0,000
Среднее |  |  | 0,186 | 4,748 |  |  | 4,793 | 24:00 | 23:59 | 40,42 |  | 0,0 |  | --- |  | ---
Итого |  |  | 5,766 | 147,181 |  |  | 148,590 | 744:00 | 743:59 | --- |  | --- |  | --- |  | ---
Дата |  |  | Q2, Гкал |  | G3 т |  |  | V3, м3 |  |  | Tр, чч:мм |  |  |  | Tр 2, чч:мм
19.12.22 |  |  | 427,718 |  | 10612,210 |  |  | 10746,420 |  |  | 75559:39 |  |  |  | 71960:32
18.01.23 |  |  | 433,483 |  | 10759,391 |  |  | 10895,010 |  |  | 76303:39 |  |  |  | 72704:31
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [15 empty] | Канальные НС: | НС тепловой системы:
|  | Q1 - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии 1, ГДж (Гкалл); Q2 - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии 2, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tр 1 - время безаварийной работы тепловой системы 1, час:мин; Tр 2 - время безаварийной работы тепловой системы 2, час:мин; Tраб V5 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. 1 - время останова тепловой системы 1, час:мин; Tост. 2 - время останова | [15 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - Отказ ПР4 4 - g1 > g_вп1 5 - g2 > g_вп2 6 - g3 > g_вп3 7 - g4 > g_вп4 8 - g_мин1 < g1 < g_нп1 9 - g_мин2 < g2 < g_нп2 A - g_мин3 < g3 < g_нп3 B - g_мин4 < g4 < g_нп4 C - g1 < g_мин1 D - g2 < g_мин2 E - g3 < g_мин3 F - g4 < g_мин4 G - Отказ ПТ1 H - Отказ ПТ2 I - Отказ ПТ3 J - Отказ ПТ4 K - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 L - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 M - t3 > t_вп3, t3 < t_нп3 N - t4 > t_вп4, t4 < t_нп4 O - Отказ ПД1 P - Отказ ПД2 Q - Отказ ПД3 R - Отказ ПД4 S - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 T - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 U - P3 > P_вп3, P3 < P_нп3 V - P4 > P_вп4, P4 < P_нп4 | 0 - Внешнее событие 1 1 - Внешнее событие 2 2 - t1 < tхв 3 - t2 < tхв 4 - t3 < tхв 5 - t4 < tхв 6 - dt1 < 0 7 - dt1 < dt_нп 8 - dt2 < 0 9 - dt2 < dt_нп A - g1*Kпр >= g2 > g1 B - g2 > g1*Kпр C - g2*Kпр >= g1 > g2 D - g1 > g2*Kпр E - g3*Kпр >= g4 > g3 F - g4 > g3*Kпр G - g4*Kпр >= g3 > g4 H - g3 > g4*Kпр I - Отказ ПР5 J - g5 > g_вп5 K - g_мин5 < g5 < g_нп5 L - g5 < g_мин5 M - Событие 1 N - Событие 2 O - Событие 3 P - Событие 4 Q - R - Останов V5 S - W1 = Wдог1 T - W2 = Wдог2 U - Останов 1 V - Останов 2
|  | Флаги внешних событий: | [7 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Сигнал на входе DIN5 5 - Сигнал на входе DIN6 6 - Летний период 7 - Зимний период | [7 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания