## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н20, зав. №00002657
| Температура холодной воды tхв 5 °C | [11 empty] | Суточные данные за период с 19.12.22 по 18.01.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [11 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [11 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
19.12.2022 |  |  | 0,698 | 31,145 |  |  | 31,435 |  | -0,289 |  |  | 31,870 |  |  | 31,790 | 0,080 |  | 24:00 |  | 24:00 | 70,92 |  | 48,23 | 22,69 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
20.12.2022 |  |  | 0,744 | 32,100 |  |  | 32,387 |  | -0,287 |  |  | 32,900 |  |  | 32,780 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 73,52 |  | 50,07 | 23,45 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
21.12.2022 |  |  | 0,712 | 31,366 |  |  | 31,632 |  | -0,266 |  |  | 32,130 |  |  | 32,010 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,63 |  | 49,70 | 22,93 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
22.12.2022 |  |  | 0,647 | 31,241 |  |  | 31,516 |  | -0,275 |  |  | 31,920 |  |  | 31,860 | 0,060 |  | 24:00 |  | 24:00 | 68,31 |  | 47,35 | 20,96 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
23.12.2022 |  |  | 0,539 | 31,230 |  |  | 31,520 |  | -0,290 |  |  | 31,790 |  |  | 31,820 | -0,030 |  | 24:00 |  | 24:00 | 61,53 |  | 44,04 | 17,49 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
24.12.2022 |  |  | 0,524 | 31,347 |  |  | 31,687 |  | -0,340 |  |  | 31,890 |  |  | 31,980 | -0,090 |  | 24:00 |  | 24:00 | 60,39 |  | 43,39 | 17,00 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
25.12.2022 |  |  | 0,608 | 31,451 |  |  | 31,739 |  | -0,288 |  |  | 32,090 |  |  | 32,070 | 0,020 |  | 24:00 |  | 24:00 | 65,79 |  | 46,19 | 19,60 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
26.12.2022 |  |  | 0,701 | 31,397 |  |  | 31,678 |  | -0,281 |  |  | 32,120 |  |  | 32,030 | 0,090 |  | 24:00 |  | 24:00 | 70,36 |  | 47,75 | 22,61 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
27.12.2022 |  |  | 0,704 | 31,630 |  |  | 31,924 |  | -0,294 |  |  | 32,370 |  |  | 32,290 | 0,080 |  | 24:00 |  | 24:00 | 71,11 |  | 48,60 | 22,51 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
28.12.2022 |  |  | 0,739 | 30,787 |  |  | 31,083 |  | -0,296 |  |  | 31,570 |  |  | 31,460 | 0,110 |  | 24:00 |  | 24:00 | 74,18 |  | 49,91 | 24,27 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
29.12.2022 |  |  | 0,772 | 30,546 |  |  | 30,840 |  | -0,294 |  |  | 31,370 |  |  | 31,230 | 0,140 |  | 24:00 |  | 24:00 | 76,82 |  | 51,15 | 25,67 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
30.12.2022 |  |  | 0,713 | 28,935 |  |  | 29,205 |  | -0,270 |  |  | 29,670 |  |  | 29,550 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 74,34 |  | 49,41 | 24,93 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
31.12.2022 |  |  | 0,680 | 29,418 |  |  | 29,684 |  | -0,267 |  |  | 30,130 |  |  | 30,030 | 0,100 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,43 |  | 49,05 | 23,38 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
01.01.2023 |  |  | 0,618 | 30,271 |  |  | 30,623 |  | -0,352 |  |  | 30,930 |  |  | 30,960 | -0,030 |  | 24:00 |  | 23:54 | 68,32 |  | 47,57 | 20,75 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,4,5,F
02.01.2023 |  |  | 0,608 | 30,988 |  |  | 31,399 |  | -0,411 |  |  | 31,630 |  |  | 31,730 | -0,100 |  | 24:00 |  | 24:00 | 66,51 |  | 46,46 | 20,05 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
03.01.2023 |  |  | 0,699 | 31,025 |  |  | 31,425 |  | -0,400 |  |  | 31,780 |  |  | 31,800 | -0,020 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,62 |  | 49,64 | 22,98 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
04.01.2023 |  |  | 0,794 | 31,475 |  |  | 31,830 |  | -0,356 |  |  | 32,370 |  |  | 32,270 | 0,100 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,13 |  | 53,54 | 25,59 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
05.01.2023 |  |  | 0,838 | 30,794 |  |  | 31,093 |  | -0,299 |  |  | 31,720 |  |  | 31,530 | 0,190 |  | 24:00 |  | 24:00 | 81,57 |  | 54,01 | 27,56 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
06.01.2023 |  |  | 0,868 | 29,443 |  |  | 29,735 |  | -0,292 |  |  | 30,370 |  |  | 30,150 | 0,220 |  | 24:00 |  | 24:00 | 83,67 |  | 53,82 | 29,85 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
07.01.2023 |  |  | 0,930 | 29,195 |  |  | 29,496 |  | -0,301 |  |  | 30,180 |  |  | 29,920 | 0,260 |  | 24:00 |  | 24:00 | 86,90 |  | 54,66 | 32,24 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
08.01.2023 |  |  | 0,953 | 29,344 |  |  | 29,639 |  | -0,296 |  |  | 30,350 |  |  | 30,070 | 0,280 |  | 24:00 |  | 24:00 | 87,71 |  | 54,96 | 32,75 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
09.01.2023 |  |  | 0,952 | 29,335 |  |  | 29,628 |  | -0,293 |  |  | 30,330 |  |  | 30,050 | 0,280 |  | 24:00 |  | 24:00 | 87,18 |  | 54,40 | 32,78 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
10.01.2023 |  |  | 0,961 | 29,682 |  |  | 29,988 |  | -0,307 |  |  | 30,680 |  |  | 30,410 | 0,270 |  | 24:00 |  | 24:00 | 86,76 |  | 54,03 | 32,73 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
11.01.2023 |  |  | 0,984 | 30,185 |  |  | 30,486 |  | -0,301 |  |  | 31,240 |  |  | 30,940 | 0,300 |  | 24:00 |  | 24:00 | 88,64 |  | 55,68 | 32,96 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
12.01.2023 |  |  | 0,989 | 31,106 |  |  | 31,387 |  | -0,281 |  |  | 32,210 |  |  | 31,880 | 0,330 |  | 24:00 |  | 24:00 | 89,42 |  | 57,34 | 32,08 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
13.01.2023 |  |  | 0,891 | 30,851 |  |  | 31,123 |  | -0,272 |  |  | 31,840 |  |  | 31,580 | 0,260 |  | 24:00 |  | 24:00 | 84,43 |  | 55,24 | 29,19 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
14.01.2023 |  |  | 0,750 | 30,052 |  |  | 30,303 |  | -0,251 |  |  | 30,860 |  |  | 30,690 | 0,170 |  | 24:00 |  | 24:00 | 76,65 |  | 51,40 | 25,25 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
15.01.2023 |  |  | 0,714 | 29,817 |  |  | 30,089 |  | -0,271 |  |  | 30,570 |  |  | 30,450 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 74,06 |  | 49,83 | 24,23 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
16.01.2023 |  |  | 0,721 | 29,653 |  |  | 29,924 |  | -0,271 |  |  | 30,390 |  |  | 30,270 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 73,43 |  | 48,84 | 24,59 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
17.01.2023 |  |  | 0,708 | 31,141 |  |  | 31,406 |  | -0,265 |  |  | 31,900 |  |  | 31,780 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,66 |  | 49,61 | 23,05 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
18.01.2023 |  |  | 0,705 | 31,578 |  |  | 31,860 |  | -0,281 |  |  | 32,340 |  |  | 32,240 | 0,100 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,23 |  | 49,63 | 22,60 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
Среднее |  |  | 0,757 | 30,598 |  |  | 30,896 |  | -0,298 |  |  | 31,404 |  |  | 31,278 | 0,125 |  | 24:00 |  | 23:59 | 75,62 |  | 50,50 | 25,12 |  |  | 5,0 | 5,0 | --- |  | ---
Итого |  |  | 23,466 | 948,529 |  |  | 957,764 |  | -9,235 |  |  | 973,509 |  |  | 969,619 | 3,890 |  | 744:00 |  | 743:54 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | ---
Дата |  |  | Qот, Гкал |  | G1, т |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  |  | Tраб сис, чч:мм
19.12.22 |  |  | 1024,378 |  | 47270,785 |  |  | 52170,723 |  |  | 48336,836 |  |  | 52734,840 |  | 84632:36 |  |  | 47445:58
18.01.23 |  |  | 1047,844 |  | 48219,313 |  |  | 53128,488 |  |  | 49310,348 |  |  | 53704,457 |  | 85376:36 |  |  | 48189:52
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [19 empty] | Канальные НС: | [7 empty] | НС тепловой системы:
|  | Q - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tраб сис. - время безаварийной работы тепловой системы, час:мин; Tраб V3 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. ТС - время останова тепловой системы, час:мин; Tнсi - время в течении которого в тепловой системе были зафиксированы нештатные ситуации НС1...НС3, час:мин. | [19 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - g1 > g_вп1 4 - g2 > g_вп2 5 - g3 > g_вп3 6 - g_мин1 < g1 < g_нп1 7 - g_мин2 < g2 < g_нп2 8 - g_мин3 < g3 < g_нп3 9 - g1 < g_мин1 A - g2 < g_мин2 B - g3 < g_мин3 C - Отказ ПТ1 D - Отказ ПТ2 E - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 F - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 G - Отказ ПД1 H - Отказ ПД2 I - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 J - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 | [7 empty] | 0 - Внешнее событие 1 - t1 < tхв 2 - t2 < tхв 3 - dt < 0 4 - dt < dt_нп 5 - g1*Kпр >= g2 > g1 6 - g2 > g1*Kпр 7 - g2*Kпр >= g1 > g2 8 - g1 > g2*Kпр 9 - Событие 1 A - Событие 2 B - Событие 3 C D - Останов V3 E - W = Wдог F - Останов ТС
|  | Флаги внешних событий: | [7 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Летний период 5 - Зимний период | [7 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания