## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н20, зав. №00002657
| Температура холодной воды tхв 5 °C | [11 empty] | Суточные данные за период с 19.01.23 по 17.02.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [11 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [11 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
19.01.2023 |  |  | 0,715 | 31,298 |  |  | 31,565 |  | -0,267 |  |  | 32,060 |  |  | 31,940 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,62 |  | 49,57 | 23,05 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
20.01.2023 |  |  | 0,721 | 31,843 |  |  | 32,117 |  | -0,274 |  |  | 32,630 |  |  | 32,510 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 73,24 |  | 50,32 | 22,92 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
21.01.2023 |  |  | 0,754 | 31,481 |  |  | 31,732 |  | -0,251 |  |  | 32,310 |  |  | 32,140 | 0,170 |  | 24:00 |  | 24:00 | 75,82 |  | 51,63 | 24,19 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
22.01.2023 |  |  | 0,810 | 31,398 |  |  | 31,653 |  | -0,255 |  |  | 32,300 |  |  | 32,090 | 0,210 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,58 |  | 53,54 | 26,04 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
23.01.2023 |  |  | 0,836 | 30,564 |  |  | 30,811 |  | -0,247 |  |  | 31,490 |  |  | 31,250 | 0,240 |  | 24:00 |  | 24:00 | 81,93 |  | 54,39 | 27,54 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
24.01.2023 |  |  | 0,834 | 30,845 |  |  | 31,090 |  | -0,245 |  |  | 31,770 |  |  | 31,530 | 0,240 |  | 24:00 |  | 24:00 | 81,47 |  | 54,20 | 27,27 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
25.01.2023 |  |  | 0,641 | 24,274 |  |  | 24,479 |  | -0,205 |  |  | 24,900 |  |  | 24,760 | 0,140 |  | 24:00 |  | 24:00 | 74,01 |  | 47,05 | 26,96 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
26.01.2023 |  |  | 0,681 | 30,729 |  |  | 30,982 |  | -0,253 |  |  | 31,450 |  |  | 31,340 | 0,110 |  | 24:00 |  | 24:00 | 71,19 |  | 48,82 | 22,37 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
27.01.2023 |  |  | 0,681 | 30,202 |  |  | 30,497 |  | -0,295 |  |  | 30,920 |  |  | 30,850 | 0,070 |  | 24:00 |  | 24:00 | 71,72 |  | 48,87 | 22,85 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
28.01.2023 |  |  | 0,723 | 30,929 |  |  | 31,216 |  | -0,288 |  |  | 31,710 |  |  | 31,600 | 0,110 |  | 24:00 |  | 24:00 | 74,10 |  | 50,44 | 23,66 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
29.01.2023 |  |  | 0,707 | 31,041 |  |  | 31,307 |  | -0,267 |  |  | 31,810 |  |  | 31,690 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 73,34 |  | 50,30 | 23,04 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
30.01.2023 |  |  | 0,732 | 31,333 |  |  | 31,584 |  | -0,251 |  |  | 32,120 |  |  | 31,970 | 0,150 |  | 24:00 |  | 24:00 | 73,88 |  | 50,31 | 23,57 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
31.01.2023 |  |  | 0,677 | 30,956 |  |  | 31,200 |  | -0,244 |  |  | 31,690 |  |  | 31,570 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 71,63 |  | 49,53 | 22,10 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
01.02.2023 |  |  | 0,685 | 31,356 |  |  | 31,588 |  | -0,231 |  |  | 32,110 |  |  | 31,970 | 0,140 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,14 |  | 50,08 | 22,06 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
02.02.2023 |  |  | 0,669 | 30,726 |  |  | 30,961 |  | -0,235 |  |  | 31,440 |  |  | 31,320 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 70,84 |  | 48,90 | 21,94 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
03.02.2023 |  |  | 0,685 | 29,917 |  |  | 30,143 |  | -0,226 |  |  | 30,630 |  |  | 30,490 | 0,140 |  | 24:00 |  | 24:00 | 71,82 |  | 48,71 | 23,11 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
04.02.2023 |  |  | 0,679 | 29,983 |  |  | 30,211 |  | -0,228 |  |  | 30,710 |  |  | 30,570 | 0,140 |  | 24:00 |  | 24:00 | 72,50 |  | 49,60 | 22,90 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
05.02.2023 |  |  | 0,667 | 29,576 |  |  | 29,813 |  | -0,237 |  |  | 30,280 |  |  | 30,160 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 71,74 |  | 49,02 | 22,72 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
06.02.2023 |  |  | 0,792 | 30,470 |  |  | 30,723 |  | -0,253 |  |  | 31,340 |  |  | 31,140 | 0,200 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,31 |  | 53,06 | 26,25 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
07.02.2023 |  |  | 0,865 | 30,368 |  |  | 30,619 |  | -0,251 |  |  | 31,320 |  |  | 31,060 | 0,260 |  | 24:00 |  | 24:00 | 83,45 |  | 54,69 | 28,76 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
08.02.2023 |  |  | 0,786 | 29,917 |  |  | 30,177 |  | -0,260 |  |  | 30,770 |  |  | 30,580 | 0,190 |  | 24:00 |  | 24:00 | 79,24 |  | 52,61 | 26,63 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
09.02.2023 |  |  | 0,780 | 30,217 |  |  | 30,460 |  | -0,243 |  |  | 31,070 |  |  | 30,870 | 0,200 |  | 24:00 |  | 24:00 | 78,83 |  | 52,84 | 25,99 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
10.02.2023 |  |  | 0,728 | 30,255 |  |  | 30,481 |  | -0,226 |  |  | 31,050 |  |  | 30,870 | 0,180 |  | 24:00 |  | 24:00 | 75,71 |  | 51,41 | 24,30 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
11.02.2023 |  |  | 0,701 | 30,412 |  |  | 30,638 |  | -0,225 |  |  | 31,180 |  |  | 31,020 | 0,160 |  | 24:00 |  | 24:00 | 74,08 |  | 50,84 | 23,24 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
12.02.2023 |  |  | 0,720 | 30,363 |  |  | 30,592 |  | -0,230 |  |  | 31,150 |  |  | 30,980 | 0,170 |  | 24:00 |  | 24:00 | 75,17 |  | 51,24 | 23,93 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
13.02.2023 |  |  | 0,728 | 30,243 |  |  | 30,466 |  | -0,223 |  |  | 31,030 |  |  | 30,850 | 0,180 |  | 24:00 |  | 24:00 | 75,28 |  | 51,04 | 24,24 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
14.02.2023 |  |  | 0,771 | 30,593 |  |  | 30,890 |  | -0,297 |  |  | 31,440 |  |  | 31,300 | 0,140 |  | 24:00 |  | 23:41 | 77,37 |  | 52,40 | 24,97 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,3,4,5,F
15.02.2023 |  |  | 0,761 | 31,258 |  |  | 31,570 |  | -0,312 |  |  | 32,120 |  |  | 32,000 | 0,120 |  | 24:00 |  | 24:00 | 77,72 |  | 53,09 | 24,63 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
16.02.2023 |  |  | 0,792 | 31,254 |  |  | 31,533 |  | -0,279 |  |  | 32,120 |  |  | 31,950 | 0,170 |  | 24:00 |  | 24:00 | 77,98 |  | 52,33 | 25,65 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
17.02.2023 |  |  | 0,775 | 31,599 |  |  | 31,841 |  | -0,242 |  |  | 32,480 |  |  | 32,280 | 0,200 |  | 24:00 |  | 24:00 | 78,23 |  | 53,45 | 24,78 | 0,000 | 0,000 | 5,00 | 5,000 |  |  | 0,5
Дата |  |  | Тепловая система
|  |  | Qот, Гкал | G1, т |  |  | G2, т |  | G1-G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 | V1-V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  | Tраб сис чч:мм | t1, °C |  | t2, °C | t1-t2, °C | P1, кг/см2 | P2, кг/см2 | tхв, °C | Pхв, кг/см2 | Канальные НС |  | НС ТС
Среднее |  |  | 0,737 | 30,513 |  |  | 30,765 |  | -0,251 |  |  | 31,313 |  |  | 31,155 | 0,158 |  | 24:00 |  | 23:59 | 75,53 |  | 51,14 | 24,39 |  |  | 5,0 | 5,0 | --- |  | ---
Итого |  |  | 22,098 | 915,397 |  |  | 922,937 |  | -7,541 |  |  | 939,399 |  |  | 934,649 | 4,750 |  | 720:00 |  | 719:41 | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |  | ---
Дата |  |  | Qот, Гкал |  | G1, т |  |  | G2, т |  |  | V1, м3 |  |  | V2, м3 |  | Tраб, чч:мм |  |  | Tраб сис, чч:мм
19.01.23 |  |  | 1047,844 |  | 48219,313 |  |  | 53128,488 |  |  | 49310,348 |  |  | 53704,457 |  | 85376:36 |  |  | 48189:52
17.02.23 |  |  | 1069,941 |  | 49134,711 |  |  | 54051,426 |  |  | 50249,746 |  |  | 54639,109 |  | 86096:36 |  |  | 48909:33
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [19 empty] | Канальные НС: | [7 empty] | НС тепловой системы:
|  | Q - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tраб сис. - время безаварийной работы тепловой системы, час:мин; Tраб V3 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. ТС - время останова тепловой системы, час:мин; Tнсi - время в течении которого в тепловой системе были зафиксированы нештатные ситуации НС1...НС3, час:мин. | [19 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - g1 > g_вп1 4 - g2 > g_вп2 5 - g3 > g_вп3 6 - g_мин1 < g1 < g_нп1 7 - g_мин2 < g2 < g_нп2 8 - g_мин3 < g3 < g_нп3 9 - g1 < g_мин1 A - g2 < g_мин2 B - g3 < g_мин3 C - Отказ ПТ1 D - Отказ ПТ2 E - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 F - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 G - Отказ ПД1 H - Отказ ПД2 I - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 J - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 | [7 empty] | 0 - Внешнее событие 1 - t1 < tхв 2 - t2 < tхв 3 - dt < 0 4 - dt < dt_нп 5 - g1*Kпр >= g2 > g1 6 - g2 > g1*Kпр 7 - g2*Kпр >= g1 > g2 8 - g1 > g2*Kпр 9 - Событие 1 A - Событие 2 B - Событие 3 C D - Останов V3 E - W = Wдог F - Останов ТС
|  | Флаги внешних событий: | [7 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Летний период 5 - Зимний период | [7 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания