## Sheet1
Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ТМК-Н30, зав. №00000904
| Температура холодной воды Тхв 5 °C | [11 empty] | Суточные данные за период с 06.02.23 по 02.03.23
| Давление холодной воды Рхв 5 кг/см2 | [11 empty] | Поставщик:
| Схема теплопотребления №2.1 | [11 empty] | Потребитель:
Дата |  |  | Тепловая система 2
|  |  | Q2, Гкал | G3, т |  |  | G4, т | G3-G4, т | V3, м3 |  |  | V4, м3 |  | V3-V4, м3 | Tр, чч:мм |  | Tр 2 чч:мм |  | t3, °C |  | t4, °C | t3-t4, °C | P3, кг/см2 | P4, кг/см2 | tхв, °C |  | Pхв, кг/см2 | Канальные НС | НС ТС
06.02.2023 |  |  | 0,042 | 0,819 |  |  | 0,019 | 0,800 | 0,831 |  |  | 0,019 |  | 0,812 | 24:00 |  | 24:00 |  | 40,15 |  | 19,44 | 20,71 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
07.02.2023 |  |  | 0,036 | 0,694 |  |  | 0,016 | 0,678 | 0,705 |  |  | 0,016 |  | 0,689 | 24:00 |  | 24:00 |  | 41,27 |  | 20,08 | 21,19 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
08.02.2023 |  |  | 0,045 | 0,875 |  |  | 0,032 | 0,843 | 0,889 |  |  | 0,032 |  | 0,857 | 24:00 |  | 24:00 |  | 40,23 |  | 20,46 | 19,77 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 8,9
09.02.2023 |  |  | 0,034 | 0,681 |  |  | 0,021 | 0,660 | 0,691 |  |  | 0,021 |  | 0,670 | 24:00 |  | 24:00 |  | 40,28 |  | 20,01 | 20,27 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
10.02.2023 |  |  | 0,040 | 0,792 |  |  | 0,023 | 0,769 | 0,804 |  |  | 0,023 |  | 0,781 | 24:00 |  | 24:00 |  | 39,70 |  | 19,83 | 19,87 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 8,9
11.02.2023 |  |  | 0,000 | 0,007 |  |  | 0,009 | -0,002 | 0,007 |  |  | 0,009 |  | -0,002 | 24:00 |  | 24:00 |  | 26,29 |  | 18,28 | 8,01 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
12.02.2023 |  |  | 0,000 | 0,003 |  |  | 0,008 | -0,005 | 0,003 |  |  | 0,008 |  | -0,005 | 24:00 |  | 24:00 |  | 26,02 |  | 18,26 | 7,76 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
13.02.2023 |  |  | 0,030 | 0,638 |  |  | 0,022 | 0,616 | 0,647 |  |  | 0,022 |  | 0,625 | 24:00 |  | 24:00 |  | 39,26 |  | 19,49 | 19,77 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
14.02.2023 |  |  | 0,034 | 0,989 |  |  | 0,411 | 0,577 | 1,005 |  |  | 0,417 |  | 0,588 | 24:00 |  | 24:00 |  | 39,90 |  | 22,79 | 17,11 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
15.02.2023 |  |  | 0,035 | 0,685 |  |  | 0,024 | 0,661 | 0,695 |  |  | 0,024 |  | 0,671 | 24:00 |  | 24:00 |  | 41,64 |  | 20,66 | 20,98 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
16.02.2023 |  |  | 0,036 | 0,705 |  |  | 0,019 | 0,686 | 0,716 |  |  | 0,019 |  | 0,697 | 24:00 |  | 24:00 |  | 40,13 |  | 20,51 | 19,62 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
17.02.2023 |  |  | 0,039 | 0,746 |  |  | 0,036 | 0,710 | 0,758 |  |  | 0,036 |  | 0,722 | 24:00 |  | 24:00 |  | 41,56 |  | 21,42 | 20,14 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
18.02.2023 |  |  | 0,000 | 0,003 |  |  | 0,002 | 0,001 | 0,003 |  |  | 0,002 |  | 0,001 | 24:00 |  | 24:00 |  | 25,91 |  | 20,29 | 5,62 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
19.02.2023 |  |  | 0,000 | 0,004 |  |  | 0,003 | 0,001 | 0,004 |  |  | 0,003 |  | 0,001 | 24:00 |  | 24:00 |  | 24,45 |  | 19,20 | 5,25 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 8,9
20.02.2023 |  |  | 0,041 | 0,787 |  |  | 0,018 | 0,769 | 0,800 |  |  | 0,018 |  | 0,782 | 24:00 |  | 24:00 |  | 39,87 |  | 19,23 | 20,64 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
21.02.2023 |  |  | 0,044 | 0,804 |  |  | 0,014 | 0,790 | 0,818 |  |  | 0,014 |  | 0,804 | 24:00 |  | 24:00 |  | 40,75 |  | 19,59 | 21,16 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
22.02.2023 |  |  | 0,048 | 0,948 |  |  | 0,016 | 0,932 | 0,962 |  |  | 0,016 |  | 0,946 | 24:00 |  | 24:00 |  | 39,50 |  | 19,69 | 19,81 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
23.02.2023 |  |  | 0,000 | 0,011 |  |  | 0,003 | 0,008 | 0,011 |  |  | 0,003 |  | 0,008 | 24:00 |  | 24:00 |  | 24,28 |  | 19,10 | 5,18 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
24.02.2023 |  |  | 0,000 | 0,003 |  |  | 0,001 | 0,002 | 0,003 |  |  | 0,001 |  | 0,002 | 24:00 |  | 24:00 |  | 22,55 |  | 18,57 | 3,98 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 8,9
25.02.2023 |  |  | 0,006 | 0,126 |  |  | 0,003 | 0,123 | 0,128 |  |  | 0,003 |  | 0,125 | 24:00 |  | 24:00 |  | 25,50 |  | 18,53 | 6,97 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
26.02.2023 |  |  | 0,000 | 0,007 |  |  | 0,008 | -0,001 | 0,007 |  |  | 0,008 |  | -0,001 | 24:00 |  | 24:00 |  | 24,20 |  | 18,53 | 5,67 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
27.02.2023 |  |  | 0,043 | 0,898 |  |  | 0,026 | 0,872 | 0,910 |  |  | 0,026 |  | 0,884 | 24:00 |  | 24:00 |  | 37,86 |  | 19,39 | 18,47 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
28.02.2023 |  |  | 0,054 | 1,092 |  |  | 0,025 | 1,067 | 1,107 |  |  | 0,025 |  | 1,082 | 24:00 |  | 24:00 |  | 38,24 |  | 18,94 | 19,30 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 8,9
01.03.2023 |  |  | 0,057 | 1,125 |  |  | 0,022 | 1,103 | 1,142 |  |  | 0,022 |  | 1,120 | 24:00 |  | 24:00 |  | 38,91 |  | 18,94 | 19,97 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
02.03.2023 |  |  | 0,043 | 0,821 |  |  | 0,014 | 0,807 | 0,834 |  |  | 0,014 |  | 0,820 | 13:00 |  | 13:00 |  | 36,49 |  | 18,33 | 18,16 | 4,000 | 2,000 | 5,00 |  | 5,000 | Q,R | 9
Среднее |  |  | 0,028 | 0,571 |  |  | 0,032 | 0,539 | 0,579 |  |  | 0,032 |  | 0,547 | 23:33 |  | 23:33 |  | 35,00 |  | 19,58 | 15,42 | 4,0 | 2,0 | 5,0 |  | 5,0 | --- | ---
Итого |  |  | 0,707 | 14,264 |  |  | 0,794 | 13,469 | 14,480 |  |  | 0,801 |  | 13,679 | 589:00 |  | 589:00 |  | --- |  | --- | --- | --- | --- | --- |  | --- | --- | ---
Дата |  |  | Q2, Гкал |  | G3 т |  |  | G4, т |  |  | V3, м3 |  |  | V4, м3 |  | Tр, чч:мм |  |  |  | Tр 2, чч:мм
06.02.23 |  |  | 78,475 |  | 3117,201 |  |  | 2043,349 |  |  | 3164,048 |  |  | 2062,287 |  | 85654:51 |  |  |  | 79091:00
02.03.23 |  |  | 79,182 |  | 3131,465 |  |  | 2044,143 |  |  | 3178,528 |  |  | 2063,088 |  | 86243:51 |  |  |  | 79680:00
Ответственный за учет тепловой энергии: ___________________
Отчет принят " " ____________ 20___г. ______________ /___________________________/
|  | Принятые обозначения: | [23 empty] | Канальные НС: |  |  |  | НС тепловой системы:
|  | Q1 - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии 1, ГДж (Гкалл); Q2 - количество потребленной (отпущенной) тепловой энергии 2, ГДж (Гкалл); Gi - масса теплоносителя i-го канала, т; Vi - объем теплоносителя i-го канала, м3; ti - температура теплоносителя i-го канала, °C; Pi - давление теплоносителя i-го канала, кг/см2; ti-tj - разность температур теплоносителя i-го и j-го каналов, °C; Tраб. - время с момента начала работы прибора в течении которого прибор был включен, час:мин; Tр 1 - время безаварийной работы тепловой системы 1, час:мин; Tр 2 - время безаварийной работы тепловой системы 2, час:мин; Tраб V5 - время безаварийной работы дополнительного канала, час:мин; Tотс. пит. - время с момента начала работы в течении которого прибор находился без питания (был отключен), час:мин; Tост. 1 - время останова тепловой системы 1, час:мин; Tост. 2 - время останова | [23 empty] | 0 - Отказ ПР1 1 - Отказ ПР2 2 - Отказ ПР3 3 - Отказ ПР4 4 - g1 > g_вп1 5 - g2 > g_вп2 6 - g3 > g_вп3 7 - g4 > g_вп4 8 - g_мин1 < g1 < g_нп1 9 - g_мин2 < g2 < g_нп2 A - g_мин3 < g3 < g_нп3 B - g_мин4 < g4 < g_нп4 C - g1 < g_мин1 D - g2 < g_мин2 E - g3 < g_мин3 F - g4 < g_мин4 G - Отказ ПТ1 H - Отказ ПТ2 I - Отказ ПТ3 J - Отказ ПТ4 K - t1 > t_вп1, t1 < t_нп1 L - t2 > t_вп2, t2 < t_нп2 M - t3 > t_вп3, t3 < t_нп3 N - t4 > t_вп4, t4 < t_нп4 O - Отказ ПД1 P - Отказ ПД2 Q - Отказ ПД3 R - Отказ ПД4 S - P1 > P_вп1, P1 < P_нп1 T - P2 > P_вп2, P2 < P_нп2 U - P3 > P_вп3, P3 < P_нп3 V - P4 > P_вп4, P4 < P_нп4 |  |  |  | 0 - Внешнее событие 1 1 - Внешнее событие 2 2 - t1 < tхв 3 - t2 < tхв 4 - t3 < tхв 5 - t4 < tхв 6 - dt1 < 0 7 - dt1 < dt_нп 8 - dt2 < 0 9 - dt2 < dt_нп A - g1*Kпр >= g2 > g1 B - g2 > g1*Kпр C - g2*Kпр >= g1 > g2 D - g1 > g2*Kпр E - g3*Kпр >= g4 > g3 F - g4 > g3*Kпр G - g4*Kпр >= g3 > g4 H - g3 > g4*Kпр I - Отказ ПР5 J - g5 > g_вп5 K - g_мин5 < g5 < g_нп5 L - g5 < g_мин5 M - Событие 1 N - Событие 2 O - Событие 3 P - Событие 4 Q - R - Останов V5 S - W1 = Wдог1 T - W2 = Wдог2 U - Останов 1 V - Останов 2
|  | Флаги внешних событий: | [7 empty] | Аппаратные НС:
|  | 0 - Сигнал на входе DIN1 1 - Сигнал на входе DIN2 2 - Сигнал на входе DIN3 3 - Сигнал на входе DIN4 4 - Сигнал на входе DIN5 5 - Сигнал на входе DIN6 6 - Летний период 7 - Зимний период | [7 empty] | 0 - Сброс питания 1 - Системный сброс 2 - Отказ АЦП 3 - Отказ RTC 4 - Востановление данных в EEPROM 5 - Сбой данных в EEPROM 6 - Востановление данных в DATAFLASH 7 - Сбой данных в DATAFLASH 8 - Сбой данных во FLASH 9 - Режим "ПОВЕРКА" A - Режим "НАСТРОЙКА" B - Режим "КАЛИБРОВКА" C - Отсутствие питания